 NAZWA OPRACOWANIA
	                                         INSTRUKCJA GOSPODAROWANIA WODĄ
          NA ZBIORNIKU MAŁEJ  RETENCJI  W MIEJSCOWOŚCI  WOLA PĘKOSZEWSKA,
                                                        GM. KOWIESY



 POŁOŻENIE OBIEKTU
	LOKALIZACJA :  DZ. NR EWID. 267 , MIEJSCOWOŚĆ  WOLA PĘKOSZEWSKA ,    GMINA KOWIESY,   POWIAT SKIERNIEWICKI,   WOJEWÓDZTWO  ŁÓDZKIE




WŁAŚCICIEL  OBIEKTU
	GMINA KOWIESY

KOWIESY  85,  96-111 KOWIESY



AUTOR OPRACOWANIA INSTRUKCJI
	     ANDRZEJ RODZIK



                                                  SPIS TREŚCI
I  Część opisowa 
                                                                                                                     1) informacje ogólne dotyczące położenia urządzenia wodnego; 
2) nazwę właściciela, zarządcy lub użytkownika bezpośrednio odpowiedzialnego za 

gospodarowanie wodą i utrzymanie urządzenia wodnego; 

3) wyszczególnienie zadań, które ma spełniać urządzenie wodne; 

4) podstawowe informacje dotyczące urządzenia wodnego, odnoszące się do: 

a) poziomów piętrzenia, w tym minimalnego poziomu piętrzenia, minimalnego 

poziomu energetycznego, normalnego poziomu piętrzenia, maksymalnego poziomu 

piętrzenia, nadzwyczajnego poziomu piętrzenia, i okresów ich obowiązywania, 

b) wysokości piętrzenia, 

c) przepływów, w tym przepływu średniego niskiego, przepływu gwarantowanego, 

przepływu nienaruszalnego, przepływu dozwolonego, przepływu powodziowego, 

przepływu katastrofalnego, przepływu wyprzedzającego, 

d) dopuszczalnych prędkości obniżania i podwyższania poziomów wody na górnym i 

dolnym stanowisku, 

e) maksymalnej przepustowości urządzenia wodnego, 

f) zagrożeń i uwarunkowań w gospodarowaniu wodą występujących przy obniżeniu 

poziomu piętrzenia poniżej minimalnego; 

5) określenie sposobu gospodarowania wodą w normalnych warunkach użytkowania; 

6) określenie sposobu postępowania w okresie występowania zjawisk lodowych; 

7) opis sieci obserwacyjno-pomiarowej istotnej dla gospodarowania wodą; 

8) wykaz urządzeń pomiarowych, związanych z gospodarowaniem wodą, znajdujących się na urządzeniu wodnym; 

9) określenie podstawowych czynności związanych z gospodarowaniem wodą oraz osób odpowiedzialnych za ich wykonywanie; 

10) wykaz współdziałających zakładów i osób odpowiedzialnych za gospodarowanie wodą, wraz z określeniem zakresu ich odpowiedzialności i kompetencji oraz sposobu 

komunikacji pomiędzy nimi; 

11) określenie trybu powiadamiania, przez osobę odpowiedzialną za gospodarowanie wodą i utrzymanie urządzenia wodnego, ośrodka koordynacyjno-informacyjnego ochrony przeciwpowodziowej regionalnego zarządu gospodarki wodnej o wystąpieniu na urządzeniu wodnym niebezpiecznych zjawisk, będących skutkiem sytuacji hydrometeorologicznej; 

12) określenie trybu powiadamiania, przez osobę odpowiedzialną za gospodarowanie wodą i utrzymanie urządzenia wodnego, ośrodka koordynacyjno-informacyjnego ochrony przeciwpowodziowej regionalnego zarządu gospodarki wodnej, gminnego, powiatowego i wojewódzkiego zespołu reagowania kryzysowego oraz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej o zrzutach wody ponad przepływ dozwolony. 

13) podstawowe dane dotyczące stanu ostrzegawczego i alarmowego dla zbiornika; 

14) podstawowe dane dotyczące pojemności, w tym pojemności martwej zbiornika, 

pojemności użytkowej, pojemności powodziowej stałej, pojemności powodziowej 

forsowanej; 

15) określenie sposobu gospodarowania wodą w warunkach użytkowania w okresie powodzi, w tym sposobów: 

a) postępowania w przypadku wprowadzenia stanu ostrzegawczego dla zbiornika, 

b) postępowania w przypadku wprowadzenia stanu alarmowego dla zbiornika, 

c) postępowania przy prognozowanym nadejściu fali powodziowej, przygotowującego 

zbiornik wodny do wejścia w okres powodzi, 

d) tworzenia i wykorzystania pojemności powodziowej w oparciu o informacje 

napływające z osłony hydrometeorologicznej. 

 II   Część graficzna
1) Mapa sytuacyjna z lokalizacją zbiornika małej retencji  w miejscowości Wola Pękoszewska oraz  i  sieci obserwacyjno-pomiarowej.
2) Krzywa wydatku  budowli piętrzącej (zastawki typu B-2) zbiornika zlokalizowanej na Dopływie z Zawad  w km 4+800 jego biegu. 
3) Zamknięcie zasuwowe zastawki typu ZZD

4) Przekroje budowli piętrzącej zbiornika

I  Część opisowa 
1) informacje ogólne dotyczące położenia urządzenia wodnego;
 Obiekt tj  zbiornik małej retencji  jest   położony w województwie łódzkim, powiecie skierniewickim, gminie Kowiesy , w miejscowości Wola Pękoszewska ,

na działce nr ewid. 267. Zbiornik  jest zlokalizowany na cieku  pn. Dopływ z Zawad                       ( zastawka typu B-2 piętrząca wodę w zbiorniku  znajduje w km 4+800 jego biegu) .  
a)podstawowe parametry zbiornika  małej retencji Wola Pękoszewska

Zbiornik w kształcie pięciokąta o wierzchołkach ABCDE o wymiarach boków :

AB-46mxBC-15mxCD-125mxDE-35mxEA-130m 

pow. całkowita zbiornika   Fc= 0,58 ha

pow. lustra wody   przy rzędnej NPP= 160.00 m n.p.m.  F l.w  = 0,53 ha

średnia gł. zalewu = 1.40m

rzędna lustra wody = 160.00 m n.p.m.

objętość wody przy rzędnej NPP=160.00 m n.p.m = 7426m3

nachylenie skarp : 1:2 

rzędna dna 158.50-158.80 m n.p.m.

rzędna  terenu wokół zbiornika = 160.60.00  m n.p.m

wspólrzędne geograficzne wierzchołków A,B,C,D,E, zbiornika 

A. współrzędne geograficzne  N-  51° 55 ' 5,32"          E- 20° 25' 26,73"

B. współrzędne geograficzne  N-  51° 55 ' 6,83"          E- 20° 25' 26,67"  

C. współrzędne geograficzne  N-  51° 55 ' 7,25"          E- 20° 25' 27,16"   

D. współrzędne geograficzne  N-  51° 55 ' 6,51"          E- 20° 25' 33,61"  

E. współrzędne geograficzne  N-  51° 55 ' 5,35"          E- 20° 25' 33,64"  

b)podstawowe parametry zastawki   betonowej typu B-2 piętrzącej wodę w zbiorniku,

lokalizacja  Ciek  Dopływ z Zawad  km 4+800 ,                                   
światło 2,5m, wys. zastawki h=2,10m,

zamknięcie zasuwa typu ZZD o  max wysokości piętrzenia H=1,5m

rzędna piętrzenia NPP=160,00 m n.p.m.

rz. progu 158,50 m n.p.m.

Współrzędne geograficzne  zastawki : 

  N-  51° 55 ' 5,88"          E- 20° 25' 26,58"

2) nazwa  właściciela, zarządcy lub użytkownika bezpośrednio odpowiedzialnego za 

gospodarowanie wodą i utrzymanie urządzenia wodnego; 
Właścicielem  obiektu  jest GMINA KOWIESY,  KOWIESY  85,  96-111 KOWIESY , która też będzie użytkownikiem bezpośrednio odpowiedzialnym za gospodarowanie wodą                             i  utrzymanie  obiektu. 
3) wyszczególnienie zadań, które ma spełniać urządzenie wodne;
 Zadaniem jakie będzie  spełniał obiekt ( zbiornik małej retencji )  jest  retencja wody                i rekreacja.
4) podstawowe informacje dotyczące urządzenia wodnego, odnoszące się do: 

a) poziomów piętrzenia, w tym minimalnego poziomu piętrzenia, minimalnego 

poziomu energetycznego, normalnego poziomu piętrzenia, maksymalnego poziomu 

piętrzenia, nadzwyczajnego poziomu piętrzenia, i okresów ich obowiązywania, 

definicje:

- minimalny poziom piętrzenia (Min PP) - rozumie się przez to najniższe położenie zwierciadła  spiętrzonej wody umożliwiające prawidłową pracę urządzenia wodnego; 

- normalny poziom piętrzenia (NPP)  - rozumie się przez to najwyższe położenie zwierciadła  spiętrzonej wody w okresach poza wezbraniami; 

- maksymalny poziom piętrzenia (Max PP)  - rozumie się przez to najwyższe położenie zwierciadła spiętrzonej wody przy uwzględnieniu pojemności powodziowej stałej; dla budowli piętrzącej niemającej pojemności powodziowej, maksymalny poziom piętrzenia równy jest normalnemu poziomowi piętrzenia; 

Dla  obiektu (  zbiornik małej retencji)  służącego retencji wody i rekreacji  ustalono następujące poziom piętrzenia :

1. Budowla piętrząca(zastawka) na Dopływie z Zawad  w km 4+800 
 Normalny poziom piętrzenia NPP =Max PP = Min PP wynosi 160,00m n.p.m.
Przy tym poziomie piętrzenia stan wody w zbiorniku  małej retencji  utrzymuje się na rzędnej 160,00m n.p.m.
Okresy piętrzeń:

1. Zastawka  na Dopływie z Zawad  w km 4+800                                                                           Piętrzenie na poziomie NPP- 160,00m n.p.m  na zastawce będzie prowadzone przez cały rok. Jedynie  raz na pięć w okresie  po zrzucie wody  do czasu ponownego napełnienia zbiornika  nie przewiduje się piętrzenia na obiekcie.
b) wysokości piętrzenia,
definicja 

wysokość piętrzenia - rozumie się przez to różnicę rzędnej maksymalnego poziomu piętrzenia i rzędnej zwierciadła wody dolnej, odpowiadającej przepływowi średniemu niskiemu;

 Przepływ średni niski (SNQ) dla przekroju zastawki zlokalizowanej na Dopływie z Zawad  w km 4+800 wynosi 0.006m3/s co odpowiada napełnieniu koryta cieku poniżej zastawki= ok.0.01m i co odpowiada rzędnej 158,51m n.p.m. Zwierciadło wody spiętrzonej do Max PP=NPP położone jest na rzędnej 160,00m n.p.m.
Zgodnie z ww definicją wysokość piętrzenia na zastawce na cieku Dopływ z Zawad  w km 4+800 wynosi    H=160,00 - 158,51 = 1,49m

c) przepływów, w tym przepływu średniego niskiego, przepływu gwarantowanego, 

przepływu nienaruszalnego, przepływu dozwolonego, przepływu powodziowego, 

przepływu katastrofalnego, przepływu wyprzedzającego, 

definicje

- przepływ średni niski - rozumie się przez to średnią arytmetyczną wartość 

obliczoną z minimalnych rocznych przepływów w określonych latach; 

- przepływ gwarantowany - rozumie się przez to przepływ poniżej budowli piętrzącej, będący sumą przepływu nienaruszalnego oraz przepływu niezbędnego do pokrycia potrzeb wodnych, w tym w szczególności potrzeb wodnych zakładów posiadających pozwolenia wodnoprawne, zlokalizowanych w zasięgu oddziaływania danej budowli; 

- nie dotyczy- w zasięgu oddziaływania brak zakładów posiadających pozwolenia wodnoprawne 

 - przepływ  nienaruszalny - rozumie się przez to przepływ poniżej budowli piętrzącej niezbędny do zachowania życia biologicznego w cieku; 

-dla Dopływu z Zawad którego zlewnia leży w zlewni rzeki Chojnatki  zgodnie z PGW przepływ nienaruszalny wynosi  Qn=k x SNQ
 gdzie współczynnik k dla Dopływu z Zawad wynosi 1

Qn = 1x0,006= 0,006m3/s = 6 l/s

- przepływ dozwolony - rozumie się przez to przepływ poniżej budowli piętrzącej, który nie powoduje szkód powodziowych na terenach poniżej tej budowli; 

- nie dotyczy zbiornik nie pełni funkcji przeciwpowodziowych i w trakcie  przepływu fali wezbraniowej ze zbiornika odpływa poprzez zastawkę tyle wody ile dopływa przy zachowaniu NPP.
- przepływ powodziowy - rozumie się przez to przepływ poniżej budowli piętrzącej, ustalany w zależności od prognoz, dostosowany do przepustowości urządzeń upustowych, mogący powodować szkody powodziowe; 

- nie dotyczy 
- przepływ katastrofalny - rozumie się przez to przepływ powodziowy poniżej 

budowli piętrzącej, który jest poza możliwością sterowania urządzeniami upustowymi i powoduje katastrofalne straty w mieniu oraz zagraża życiu lub zdrowiu ludzi; 

- nie dotyczy

- przepływ wyprzedzający - rozumie się przez to przepływ nieprzekraczający 

przepływu dozwolonego, który, w zależności od prognoz i aktualnej pojemności 

użytkowej zbiornika, umożliwia częściowe opróżnienie zbiornika przed spodziewanym wezbraniem; 

- - nie dotyczy zbiornik nie pełni funkcji przeciwpowodziowych i w trakcie  przepływu fali wezbraniowej ze zbiornika odpływa poprzez zastawkę tyle wody ile dopływa przy zachowaniu NPP.
Charakterystyczne i prawdopodobne przepływy Cieku z Zawad  w przekroju zbiornika wynoszą:

 Qn– 0,006m3/s (przepływ nienaruszalny)

 SNQ – 0,006m3/s (przepływ średni niski)

 SSQ – 0,021m3/s (przepływ najdłużej trwający)

SWQ –  0,76m3/s (wielka woda roczna)

WWQ -  1,50m3/s (najwyższa wielka woda)

Q 50% - 0,28m3/s

Q 30%  - 0,40m3/s

Q 10% - 0,67m3/s

Q 3% - 0,88m3/s

Q 1% - 1,19m3/s(przepływ miarodajny)
d) dopuszczalnych prędkości obniżania i podwyższania poziomów wody na górnym i 

dolnym stanowisku, 

Dopuszczalna prędkość podnoszenia zwierciadła wody  w zbiorniku przy piętrzeniu na zastawce nie powinna przekraczać 30 cm na dobę. 

Dopuszczalna prędkość obniżania poziomu wody w zbiorniku nie powinna

przekraczać 50 cm na dobę. Ma to na celu ochronę ochronę skarp zbiornika przed 

występowaniem erozji i umożliwić   swobodny  spływ ryb . Ma to też na celu ochronę brzegów koryta Dopływu z Zawad poniżej zbiornika  przed rozmyciem i zapewnienie
 ucieczki,przed wzbierającą wodą, fauny bytującej na brzegach cieku Dopływ z Zawad. Ma to też na celu zapewnienie ,że w trakcie spuszczania wody warstwa wody w cieku poniżej zbiornika nie przekroczy 10cm.
e) maksymalnej przepustowości urządzenia wodnego, 

Zbiornik  nie pełni funkcji przeciwpowodziowych i  w trakcie  przepływu wód wezbraniowych  ze zbiornika odpływa poprzez zastawkę tyle wody ile  do niego dopływa przy zachowaniu normalnego poziomu piętrzenia NPP=160,00m n.p.m. W czasie przepływu wód wezbraniowych  poziom   NPP na zastawce jest utrzymywany  poprzez regulację zasuwą. Zastawka na cieku Dopływ z Zawad w km 4+800 jego biegu , za pomocą , której jest utrzymywany poziom wody w zbiorniku  ma parametry pozwalające na  swobodny przepływ  wód ,szczególnie wód wezbraniowych co obrazuje jej  krzywa wydatku stanowiąca  załącznik do instrukcji. Zgodnie z krzywą wydatku przepustowość zastawki (próg zastawki                        na poziomie 158,50m n.p.m.) przy jej całkowitym otwarciu  na  wysokości poziomu piętrzenia  NPP  =160,00m n.p.m. wynosi  Q= 16m3/s .

Przepływ  WWQ (najwyższa wielka woda) dla cieku Dopływ z Zawad w tym przekroju  wynosi  Q= 1,50m3/s.  Wynika z tego ,że budowla ma  ponad 10-krotnie większą przepustowość niż obliczony przepływ  .

Powyższy przepływ WWQ stanowi  25cm warstwę wody przelewającą się przez zastawkę.
f) zagrożeń i uwarunkowań w gospodarowaniu wodą występujących przy obniżeniu 

poziomu piętrzenia poniżej minimalnego; 

Z analizy bilansów miesięcznych potrzeb  zbiornika na uzupełnienie strat i dostępności wody  w cieku Dopływ z Zawad wynika ,że zagwarantowane jest utrzymanie poziomu piętrzenia na zbiorniku przy  zachowaniu przepływu nienaruszalnego w cieku Dopływ z Zawad. Potrzeby wodne zbiornika  stanowią niewielki procent wody będącej do dyspozycji.ok.0,2%. W przypadku  wystąpienia w cieku przepływów mniejszych niż  Qn nienaruszalny  może nastąpić obniżenie poziomu wody w zbiorniku , które może spowodować niedobór tlenu w wodzie (tzw. przyduchę letnią), mogącą prowadzić do śnięcia ryb oraz pogorszenia się jakości wody w zbiorniku. 

5) określenie sposobu gospodarowania wodą w normalnych warunkach użytkowania; 

 W normalnych warunkach użytkowania :

- piętrzenie wody na zastawce w km 4+800 biegu cieku Dopływ z Zawad  na poziomie  NPP wynoszącym 160,00m n.p.m.  przez cały rok
6) określenie sposobu postępowania w okresie występowania zjawisk lodowych;
 W okresie zjawisk lodowych w warunkach użytkowania obiektu należy prowadzić obserwację i w razie potrzeby  zapewnić obsługę     w zakresie odkuwania lodu w obrębie zastawki na cieku Doplyw z Zawad piętrzącej wodę w zbiorniku.
7) opis sieci obserwacyjno-pomiarowej istotnej dla gospodarowania wodą; 

Sieć obserwacyjno - pomiarowa na obiekcie  składa się z łaty wodowskazowej i czerwonych  linii  namalowanych na ścianach zastawki   na rzędnej oznaczającej NPP = Max PP na zbiorniku .  W zlewni obiektu  nie ma urządzeń osłony  hydrologiczno- meteorologicznej. Gospodarowanie wodą na obiekcie , w szczególności w odniesieniu do okresów wezbrań oraz niżówek musi odbywać się więc poprzez obserwację przez osobę obsługującą poziomu zwierciadła wody  w  zbiorniku.
8) wykaz urządzeń pomiarowych, związanych z gospodarowaniem wodą, znajdujących się na urządzeniu wodnym; 

 1.  Na lewej ścianie zastawki  piętrzącej wodę w zbiorniku, od strony zbiornika , zamontowana łata wodowskazowa  wysokości 2m . Zero łaty wodowskazowej na poziomie progu =158,50m n.p.m.  . Odczyt na łacie 150cm  oznacza  poziom NPP = Max PP   zbiornika wynoszący 160,00m n.p.m.
2.  Na ścianach zastawki  piętrzącej wodę w zbiorniku od strony zbiornika ,   namalowane  na czerwono linie poziome farbą wodoodporną na wysokości rzędnej 160,00m n.p.m.    oznaczającej NPP = Max PP  zbiornika

9) określenie podstawowych czynności związanych z gospodarowaniem wodą oraz osób odpowiedzialnych za ich wykonywanie; 

Podstawowe czynności i obowiązki związane z gospodarowaniem wodą : 
-prowadzenie na obiekcie gospodarki wodnej zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszej instrukcji

-prowadzenie obserwacji stanu skarp odwodnych  i korony zbiornika  oraz  stanu budowli piętrzącej
- utrzymywanie obiektu w należytym stanie technicznym 

w warunkach normalnych:
 - piętrzenie wody na zastawce w km 4+800 biegu cieku Dopływ z Zawad  na poziomie  NPP wynoszącym 160,00m n.p.m.  przez cały rok

w warunkach  w okresie powodzi: 

  W trakcie  przepływu wód wezbraniowych  ze zbiornika odpływa poprzez zastawkę tyle wody ile  do niego dopływa przy zachowaniu normalnego poziomu piętrzenia NPP=160,00m n.p.m. W czasie przepływu wód wezbraniowych  poziom   NPP na zastawce jest utrzymywany  poprzez regulację zasuwą.  Należy nadmienić ,że wg. Krzywej wydatku przepustowość zastawki  jest ponad 10-krotnie większa niż przepływ  WWQ (najwyższa wielka woda) dla cieku Dopływ z Zawad w tym przekroju. Powyższy przepływ WWQ stanowi  25cm warstwę wody przelewającą się przez zastawkę.

w warunkach przepływu nienaruszalnego
Warunki  występują wówczas, gdy przepływ w cieku Dopływ z Zawad na wysokości zbiornika (zastawka w km 4+800 jego biegu) jest równy lub mniejszy niż 0,006m3/s tj . warstwa wody przelewająca się na zastawce wynosi poniżej 0,1 cm . W tym okresie  nie dokonuje się regulacji poziomu wody w zbiorniku zasuwą na zastawce .Odpływ powinien być równy dopływowi.  Z analizy bilansów miesięcznych potrzeb  zbiornika na uzupełnienie strat i dostępności wody  w cieku Dopływ z Zawad wynika ,że  potrzeby wodne zbiornika  stanowią niewielki procent wody będącej do dyspozycji.ok.0,2%. 
 w sytuacjach awaryjnych
Za awarię uważa się takie uszkodzenie zbiornika, które powoduje:

-zagrożenie bezpieczeństwa życia ludzkiego

-powstanie strat materialnych

-uniemożliwienie prowadzenia normalnej gospodarki wodnej na zbiorniku

W przypadku sytuacji awaryjnej a szczególnie kiedy jej skutki mogą wykroczyć poza granice  obiektu do obowiązków właściciela należy podejmować natychmiastowe działania  usuwające awarię lub zmniejszające jej skutki i zagrożenie

Z ukształtowania terenu i położenia zbiornika wynika ,że największe zagrożenie może spowodować awaria(uszkodzenie) zastawki piętrzącej. Biorąc pod uwagę wielkość zbiornika , ilość wody jaka może wypłynąć ze zbiornika na skutek  uszkodzenia budowli  ewentualna awaria nie spowoduje zagrożenia powodziowego lecz podniesienie  poziomu wody w cieku Dopływ z Zawad, ewentualnie  spowoduje nie zagrażające  nikomu podtopienie terenu  poniżej zbiornika  a straty z tego tytułu będą znikome.

 Odpowiedzialnym za gospodarowanie wodą na zbiorniku i związanymi z tym czynnościami  będzie   właściciel obiektu  czyli :  GMINA KOWIESY,  KOWIESY  85,  96-111 KOWIESY tj osoba przez nią wyznaczona.
10) wykaz współdziałających zakładów i osób odpowiedzialnych za gospodarowanie wodą, wraz z określeniem zakresu ich odpowiedzialności i kompetencji oraz sposobu 

komunikacji pomiędzy nimi; 

W przypadku  zbiornika za gospodarowanie wodą odpowiedzialny jest  właściciel   GMINA KOWIESY,  KOWIESY  85,  96-111 KOWIESY tj osoba przez nią wyznaczona.
 Obecnie nie przewiduje się zakładów współdziałających  w gospodarowaniu wodą na  obiekcie .     
11) określenie trybu powiadamiania, przez osobę odpowiedzialną za gospodarowanie wodą i utrzymanie urządzenia wodnego, ośrodka koordynacyjno-informacyjnego ochrony przeciwpowodziowej regionalnego zarządu gospodarki wodnej o wystąpieniu na urządzeniu wodnym niebezpiecznych zjawisk, będących skutkiem sytuacji hydrometeorologicznej; 

W przypadku wystąpienia na obiekcie niebezpiecznych zjawisk oraz sytuacji awaryjnej lub powodziowej, wymagającej bezzwłocznego działania, Właściciel obiektu tj osoba przez niego wyznaczona powiadamia niezwłocznie o zaistniałej sytuacji telefonicznie, a następnie faksem lub pocztą elektroniczną: 
-Gminne Centrum Zarzadząnia Kryzysowego  w Kowiesach – Kowiesy, 96-11Kowiesy,               Tel.  46 8317026 
- Starostwo Powiatowe w Skierniewicach ul. Konstytucji 3 Maja 6, 96-100 Skierniewice

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego   tel.46 834 59 27

Zarządzanie Kryzysowe i Sprawy Obywatelskie -  tel.46 834 59 26
e-mail: obywatelski@powiat-skierniewice.pl 

-Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie,  03-194 Warszawa ul. Zarzecze 13B

 Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie 

telefon (centr.): (+48 22) 587-02-00,  telefon sekretariat: (+48 22) 587-02-11                              e-mail: sekretariat@warszawa.rzgw.gov.pl 

Koordynacyjno-Informacyjny Ochrony Przeciwpowodziowej (OKI)                                                                         Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie                                                                                                         Wydział Centrum Operacyjne Zarządzania Przeciwpowodziowego Wisły Środkowej
 tel. (22) 5870335                                                                                                                                     Zespół ds. Ośrodka Koordynacyjno - Informacyjnego Ochrony Przeciwpowodziowej                                                                                                                                tel. (22) 5870339, tel. (22) 5870337, tel. (22) 5870338, tel. (22) 5870326,                                                                                                                                                                                             e-mail: oki@warszawa.rzgw.gov.pl
-Inne instytucje i urzędy wynikające z aktualnych przepisów prawa. 
12) określenie trybu powiadamiania, przez osobę odpowiedzialną za gospodarowanie wodą i utrzymanie urządzenia wodnego, ośrodka koordynacyjno-informacyjnego ochrony przeciwpowodziowej regionalnego zarządu gospodarki wodnej, gminnego, powiatowego i wojewódzkiego zespołu reagowania kryzysowego oraz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej o zrzutach wody ponad przepływ dozwolony.
Nie dotyczy.  Poprzez budowlę piętrzącą na zbiorniku  nie jest przewidywany zrzut  wody przekraczający przepływ dozwolony.
13) podstawowe dane dotyczące stanu ostrzegawczego i alarmowego dla zbiornika
- stan alarmowy dla zbiornika - rozumie się przez to stan zagrożenia powodziowego i wzmożonej gotowości dla obsługi zbiornika oraz służb realizujących osłonę zbiornika, wprowadzany w okresie powodzi, tj. w sytuacji, gdy dopływ do zbiornika przekracza przepływ dozwolony poniżej zapory przy osiągniętym normalnym poziomie piętrzenia; 

nie dotyczy. Sposób postępowania w warunkach powodzi omówiono w pkt.9 i 11 instrukcji
- stan ostrzegawczy dla zbiornika - rozumie się przez to stan podwyższonej gotowości dla obsługi zbiornika oraz służb realizujących osłonę zbiornika, wprowadzany w przypadku wystąpienia w zlewni powyżej zbiornika takiej 

sytuacji hydrometeorologicznej, która skutkować może koniecznością rozpoczęcia użytkowania zgodnie z zasadami gospodarowania wodą w okresie powodzi; 
nie dotyczy . Sposób postępowania w warunkach powodzi omówiono w pkt.9 i 11 instrukcji
14) podstawowe dane dotyczące pojemności, w tym pojemności martwej zbiornika, 

pojemności użytkowej, pojemności powodziowej stałej, pojemności powodziowej 

forsowanej; 

- pojemność  martwa zbiornika - rozumie się przez to pojemność poniżej minimalnego poziomu piętrzenia;
Normalny poziom piętrzenia NPP =Max PP = Min PP 
Pojemność martwa zbiornika wynosi 7426m3
- pojemność  użytkowa - rozumie się przez to pojemność przeznaczoną do wykorzystania  dla ustalonych celów, zawartą między minimalnym poziomem piętrzenia a normalnym poziomem piętrzenia; 

Normalny poziom piętrzenia NPP =Max PP = Min PP 

Pojemność użytkowa zbiornika wynosi 0
- pojemność  powodziowa stała - rozumie się przez to pojemność przeznaczoną do wykorzystywania przy przechodzeniu fali powodziowej, zawartą między normalnym  poziomem piętrzenia a maksymalnym poziomem piętrzenia; 

Normalny poziom piętrzenia NPP =Max PP = Min PP 

Pojemność powodziowa  zbiornika wynosi 0
- pojemność  powodziowa forsowana - rozumie się przez to pojemność zawartą między maksymalnym poziomem piętrzenia a nadzwyczajnym poziomem piętrzenia;

brak
15) określenie sposobu gospodarowania wodą w warunkach użytkowania w okresie powodzi, w tym sposobów: 
 -przepływ powodziowy - rozumie się przez to przepływ poniżej budowli piętrzącej, ustalany w zależności od prognoz, dostosowany do przepustowości urządzeń upustowych, mogący powodować szkody powodziowe; 

a) postępowania w przypadku wprowadzenia stanu ostrzegawczego dla zbiornika, 

nie dotyczy. Sposób postępowania w warunkach powodzi omówiono w pkt.9  i 11 instrukcji

b) postępowania w przypadku wprowadzenia stanu alarmowego dla zbiornika, 

nie dotyczy. Sposób postępowania w warunkach powodzi omówiono w pkt.9  i 11 instrukcji

c) postępowania przy prognozowanym nadejściu fali powodziowej, przygotowującego 
zbiornik wodny do wejścia w okres powodzi, 

nie dotyczy. Sposób postępowania w warunkach powodzi omówiono w pkt.9  i 11 instrukcji
d) tworzenia i wykorzystania pojemności powodziowej w oparciu o informacje 

napływające z osłony hydrometeorologicznej. 

 nie dotyczy. Obiekt  nie pełni funkcji przeciwpowodziowych.

4

