                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               OPERAT WODNOPRAWNY
 na przebudowę zbiornika małej retencji w miejscowości 

Wola Pękoszewska ,gmina Kowiesy,

Lokalizacja:  działka nr ewid. 267,

                        miejscowość Wola Pękoszewska
                      gm. Kowiesy,  pow. skierniewicki, 
                      woj. łódzkie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Inwestor:       Gmina Kowiesy
                        Kowiesy  85
                        96-111 Kowiesy
AUTOR OPRACOWANIA  Andrzej  Rodzik
                                     sierpień 2017r

SPIS TREŚCI

I.CZĘŚĆ  OPISOWA
1. Wstęp 

1.1 Podstawa opracowania
1.2 Przedmiot i cel opracowania 

1.3 Lokalizacja obiektu 

1.4 Prace i uzgodnienia dokonane w czasie realizacji dokumentacji 

1.5 Materiały wykorzystane przy opracowaniu 

2. Nazwa zakładu ubiegającego się o pozwolenie wodnoprawne 

3. Cel i zakres zamierzonego korzystania z wód 

4. Rodzaje urządzeń pomiarowych i znaków wodnych 

5. Stan prawny nieruchomości usytuowanych w zasięgu oddziaływania urządzeń 

wodnych 

6. Obowiązki zakładu ubiegającego się o pozwolenie wodnoprawne 

7. Charakterystyka wód objętych pozwoleniem wodnoprawnym 

7.1  Podstawowe dane hydrologiczne

7.2 Charakterystyka źródła wody

7.3 Rodzaj prowadzonej gospodarki

7.4.Potrzeby wodne zbiornika
8. Ustalenia wynikające z: 

8.1 Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza   

8.2 Warunków korzystania z wód regionu 

8.3 Planu zarządzania ryzykiem powodziowym

8.4 Planu przeciwdziałania skutkom suszy

8.5 Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych

9. Określenie wpływu gospodarki wodnej na stawie na wody podziemne 

i powierzchniowe 

10. Planowany okres rozruchu i sposób postępowania w przypadku rozruchu, 

zatrzymania działalności bądź wystąpienia awarii lub uszkodzenia urządzeń 

pomiarowych oraz rozmiar i warunki korzystania z wód i urządzeń wodnych w tych 

sytuacjach 

11. Informacja o formach ochrony przyrody 

12. Opis techniczny urządzeń wodnych z określeniem lokalizacji za pomocą 

współrzędnych geograficznych, podstawowe parametry urządzeń wodnych i warunki 

ich wykonania 

12.1 Remont zastawki  betonowej typu B-2  zlokalizowanej w km 4+800 cieku Dopływ z Zawad
12.2 Odmulenie dna oraz uformowanie i umocnienie skarp zbiornika
13. Strony w postępowaniu wodnoprawnym 
14. Wniosek o pozwolenie wodnoprawne 
II. CZĘŚC GRAFICZNA

1.Mapa poglądowa w skali 1:10 000

2. Mapa sytuacyjno-wysokościowa  w skali 1: 500

3 , 3a,3b  Przekroje poprzeczne zbiornika w skali 1:100/500
4. Przekroje poprzeczne skarpy czołowej zbiornika w skali 1:100/250
5.Typowe przekroje skarp zbiornika
6. Profil podłużny cieku Dopływ Z Zawad  w skali 1:100/750

7,7a Przekroje zastawki B-2 w skali 1;80 

8. Bystrze na wlocie cieku Dopływ z Zawad do zbiornika w skali 1:100
9. Zamknięcie zasuwowe typu ZZD zastawki  typu B-2

III. ZAŁĄCZNIKI TEKSTOWE

1. Wypis z rejestru gruntów  dz. 267 obręb Wola Pękoszewska
2.  Decyzja   nr 4.2017 Wójta Gminy Kowiesy o ustaleniu lokalizacji  inwestycji celu publicznego na  działce nr 267  w miejscowości Wola Pękoszewska 
polegającej na przebudowie zbiornika małej retencji  wraz z załącznikiem graficznym
I.CZĘŚĆ  OPISOWA

1.Wstęp
1.1 Podstawa opracowania 

Dokumentacja   na przebudowę zbiornika małej retencji w miejscowości 

Wola Pękoszewska ,gmina Kowiesy,    została opracowana na zlecenie Wnioskodawcy   t.j. Gminy  Kowiesy ,  Kowiesy  85,   96-111 Kowiesy

1.2 Przedmiot i cel opracowania 

Przedmiotem opracowania jest przebudowa zbiornika małej retencji w miejscowości Wola Pękoszewska  na  działce nr 267, gm. Kowiesy, pow. skierniewicki w celu retencji wody i rekreacji. Planowany do przebudowy zbiornik  na dz. nr 267  zlokalizowany na cieku o pn. Dopływ z  Zawad  (w.g Atlasu hydrologicznego )  funkcjonuje od kilkudziesięciu lat .                             Z oświadczeń okolicznych mieszkańców wynika, że zbiornik wykonano na początku lat 60-tych ubiegłego stulecia.  Brak jest  dokumentacji na wykonanie i użytkowanie zbiornika   oraz brak jest   pozwolenia wodnoprawnego na jego użytkowanie . Zbiornik długotrwale nie był odmulany. W rezultacie stan zamulenia czaszy zbiornika ogranicza jego funkcję retencyjną i rekreacyjną. Zbiornik jest zamulony na całej powierzchni warstwą  namułów organicznych zmieszanych z piaskiem i gliną w stanie miękkoplastycznym i półpłynnym.  Skarpy zbiornika są aktualnie zdeformowane głównie przez podmycie falowaniem i rozluźnione  spływem wody powierzchniowej tak, że postępuje ich zsuwanie i powstają oberwiska . Dno zbiornika wymaga odmulenia(odkopania ) a skarpy uzupełnienia ziemią i umocnienia . Istniejąca zastawka jest konstrukcją betonowo -żelbetowo-stalową   o ścianach grubości ok.40cm, której szczególnie elementy betonowe i żelbetowe  są spękane i mają ubytki . Zastawka ma zamknięcia piętrzące z desek(szandorów) w prowadnicach  stalowych  wbudowanych w ściany betonowe i mocowanych w progu (w dnie)  zastawki . Wymiary  i poziom piętrzenia istniejącego zastawki ustalono przez pomiar geodezyjny i badania terenowe.  Poziom piętrzenia istniejącej zastawki nie ma formalnego ustalenia ani znaku wodnego. Poziom ten ostatecznie  oszacowano na podstawie  możliwości piętrzenia na zamknięciach i strefy erozji ścian zastawki - na około 160,00 m n.p.m.  Ponieważ dno konstrukcji  znajduje się  na rzędnej 158,50 m n.p.m., wysokość piętrzenia istniejącego zastawki ustalono H = 1,50 m .Konstrukcja i stan techniczny  wskazują, że zastawka wymaga remontu . Zbiornik w obecnym stanie technicznym i prawnym nie może być użytkowany zgodnie z planowanym przeznaczeniem. Projektowana przebudowa, w celu wykorzystania zbiornika do retencji wody i rekreacji będzie polegała na remoncie  zastawki typu betonowejB-2 zlokalizowanej w km 4+800 Cieku z Zawad i odmuleniu dna oraz uformowaniu i umocnieniu skarp zbiornika.  Grunt na którym znajduje sie zbiornik jak wcześniej wspomniano   to pokryte wodą i częściowo porośnięte trzciną, namuły organiczne  zmieszane z piaskiem o miąższości od.0,5 do 1,5m na podłożu glinowo - ilastym.
Celem niniejszego opracowania – operatu wodnoprawnego jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przebudowy zbiornika wraz  z  urządzeniem piętrzącym                  i szczególne korzystanie z wód   polegające na piętrzeniu  i retencji wód powierzchniowych na  ww. zbiorniku . Obowiązek uzyskania   i posiadania stosownego pozwolenia wodnoprawnego na  wykonanie stawu i szczególne korzystanie z wód dla ww. stawu  wynika      z art. 122   ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne. Pozwolenie wodnoprawne udzielane jest na wniosek zainteresowanego podmiotu (zakładu)  w znaczeniu ustalonym w ustawie Prawo wodne. Natomiast obowiązek udokumentowania wniosku w postaci dokumentacji operatu wodnoprawnego oraz wymogi jakim powinien odpowiadać operat jest określony przepisami   art.  132  w/w ustawy. 

1.3 Lokalizacja obiektu 

Obiekt (zbiornik małej retencji o wierzchołkach ABCDE)   zlokalizowany jest  na działce nr ewid. 267 w miejscowości Wola Pękoszewska gminie Kowiesy,  powiecie  skierniewickim, województwie  łódzkim                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Obiekt  położony jest  w odległości ca 3,0 km od m. Kowiesy, 8,5km od Mszczonowa , 20km od Skierniewic   i 0,5km od Drogi Krajowej nr 70 odc. Skierniewice  - Huta Zawadzka  (zał. graficzny nr 1)                     
wspólrzędne geograficzne  wierzchołków A,B,C,D,E, zbiornika 

A. współrzędne geograficzne  N-  51° 55 ' 5,32"          E- 20° 25' 26,73"

B. współrzędne geograficzne  N-  51° 55 ' 6,83"          E- 20° 25' 26,67"  

C. współrzędne geograficzne  N-  51° 55 ' 7,25"          E- 20° 25' 27,16"   

D. współrzędne geograficzne  N-  51° 55 ' 6,51"          E- 20° 25' 33,61"  

E. współrzędne geograficzne  N-  51° 55 ' 5,35"          E- 20° 25' 33,64"  

   Współrzędne  geograficzne obiektu przyjęto wg. Geoportalu
1.4 Prace i uzgodnienia dokonane w czasie realizacji dokumentacji 

 W czasie opracowywania dokumentacji wykonano następujące prace i uzgodnienia:

- rozpoznanie terenowe

- pomiary własne w terenie i dokumentacja fotograficzna

- dokonanie ustaleń i uzgodnień z Inwestorem
1.5 Materiały wykorzystane przy opracowaniu 

- Decyzja   nr 4.2017 Wójta Gminy Kowiesy o ustaleniu lokalizacji  inwestycji celu publicznego na  działce nr 267  w miejscowości Wola Pękoszewska polegającej na przebudowie zbiornika małej retencji  wraz z załącznikiem graficznym 

- Mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500 do celów projektowych

- Materiały i informacje  uzyskane od Inwestora 
- Dane literatury fachowej

- Ustawa z dnia 18.07.2001r. –  Prawo wodne  (Dz.U. z 2017r. poz.1121)
- Ustawa z dnia 27.04.2001r. - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2016r. poz. 672 ze zmianami),

- Ustawa z dnia 16.04 2004r. – O ochronie przyrody ( Dz.U. z 2016r, poz. 2134 ze zmianami),

- Ustawa z dnia z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane ( Dz.U. z 2016r. poz.290 ze zmianami).

2. Nazwa zakładu ubiegającego się o pozwolenie wodnoprawne 

Zakładem ubiegającym się o pozwolenie wodnoprawne na przebudowę zbiornika małej retencji w miejscowości Wola Pękoszewska ,gmina Kowiesy, oraz na szczególne korzystanie  z wód polegające na piętrzeniu  i retencji wód powierzchniowych w  ww. zbiorniku  zlokalizowanym na cieku pn. Dopływ z Zawad  jest Inwestor  tj.   

  Gmina  Kowiesy ,  Kowiesy  85,   96-111 Kowiesy
3. Cel i zakres zamierzonego korzystania z wód 

Celem  zamierzonego korzystania z wód jest  przebudowa zlokalizowanego na cieku pn. Dopływ z Zawad   zbiornika i piętrzenie  oraz retencja  w nim wód powierzchniowych  dla celów  retencji  i rekreacji .
Zakres zamierzonego korzystania z wód:

     Przebudowa zbiornika będzie polegała  na remoncie zastawki typu betonowej typu B-2 zlokalizowanej w km 4+800 cieku Doływ z Zawad i odmuleniu dna oraz uformowaniu i umocnieniu skarp zbiornika:
1.Remont zastawki  betonowej typu B-2  zlokalizowanej w km 4+800 cieku Dopływ

 z Zawad

podstawowe parametry zastawki   betonowej typu B-2,

lokalizacja  Ciek  Dopływ z Zawad  km 4+800 ,                                   
światło 2,5m, wys. zastawki h=2,10m,

zamknięcie zasuwa typu ZZD o  max wysokości piętrzenia H=1,5m

rzędna piętrzenia NPP=160,00 m n.p.m.

rz. progu 158,50 m n.p.m.

Współrzędne geograficzne  zastawki : 

  N-  51° 55 ' 5,88"          E- 20° 25' 26,58"

zakres robót

a.Wykonanie  na nowo  z zachowaniem charakterystycznych parametrów  skruszonych                        i spękanych  ze śladami ubytków  elementów betonowo- żelbetowych (ściany, fundamenty, ubezpieczenie ponuru i poszuru, kładka) zastawki oraz uszkodzonych                       i skorodowanych elementów stalowych(poręcze, prowadnice) zastawki w ilości:
Rozbiórka skruszonych i spękanych ścian zastawki i wykonanie ich na nowo  w ilości= 5,30m3

Rozbiórka skruszonych i spękanych fundamentów i ubezpieczeń  zastawki  i wykonanie ich na nowo w ilości  11,3m3

Rozbiórka skruszonych i spękanych skrzydeł zastawki i wykonanie ich na nowo w ilości  5,20m3

Rozbiórka uszkodzonych i skorodowanych prowadnic i poręczy zastawki  i wykonanie ich na nowo w ilości ; prowadnice o długości  15,5mb i barierki  z rur o śr. 5cm długości 11,3m

Wykonanie w miejsce drewnianych elementów kladki elementów  żelbetowych o wymiarach;

grubość = 15cm, szerokość=0,8m, długość=3,3m, objętość= 0,45m3

Wykonanie w miejsce zniszczonego betonowego ubezpieczenia poszuru nowego z materacy gabionowych  grubości 23cm na geowłokninie o oparametrach:

długość ubezpieczenia =4m,

szerokość w dnie 2,5m

szerokość na skarpach 2,3m

 Wykonanie w miejsce  uszkodzonych drewnianych ścianek szczelnych,  ścianek z grodzic stalowych o następujących parametrach:
ścianka na ponurze ;

długość ścianki 
 – 8,0 m

wysokość grodzic          H –   2,00 m

powierzchnia ścianki z grodzic -16,0 m2
ścianka na poszurze:

długość ścianki 
 – 6,5 m

wysokość grodzic          H –   1,5 m

powierzchnia ścianki z grodzic -9,75 m2
b.Zmiana konstrukcji zamknięcia zastawki z drewnianych szandorów na metalową zasuwę dwudzielną typu ZZD o światle 2,5 m i wysokości piętrzenia 1,50 m.  i pozostawienie istniejącego zamknięcia jako awaryjne
Zasięg cofki  spowodowanej  piętrzeniem  na zastawce wód cieku pn. Dopływ z Zawad na potrzeby zbiornika 
W związku z tym, że dno Cieku Dopływ z Zawad  na wlocie do zbiornika (dz. Nr 267 należąca do Inwestora) jest powyżej rzędnej piętrzenia wody w zbiorniku wynoszącej 160,00m n.p.m.. nie wykonywano obliczeń zasięgu cofki , gdyż jej zasięg kończy się wraz końcem zalewu zbiornika . Zasięg oddziaływania zbiornika jest ograniczony do działki nr 267 należącej do Inwestora. 
2. Odmulenie dna zbiornika oraz uformowanie i umocnienie skarp zbiornika

Podstawowe parametry zbiornika  małej retencji Wola Pękoszewska

Zbiornik w kształcie pięciokąta o wierzchołkach ABCDE o wymiarach boków :

AB-46mxBC-15mxCD-125mxDE-35mxEA-130m 
pow. całkowita zbiornika   Fc= 0,58 ha

pow. lustra wody   przy rzędnej NPP= 160.00 m n.p.m.  F l.w  = 0,53 ha

średnia gł. zalewu = 1.40m

rzędna lustra wody = 160.00 m n.p.m.

objętość wody przy rzędnej NPP=160.00 m n.p.m = 7426m3

nachylenie skarp : 1:2 

objętość wykopu =5635 m3

rzędna dna 158.50-158.80 m n.p.m.

rzędna  terenu wokół zbiornika = 160.60.00  m n.p.m

podwyższenie i wyrównanie skarp i korony ścieżki wokół zbiornika   =  786m3

umocnienie stopy skarpy  opaską z  kiszki faszynowej  Ø 15cm =255m

umocnienie korony ścieżki i skarp powyżej lustra wody poprzez obsiew mieszanką  traw = 2145m2
 palisada z kołków o śr. 7-9cm i długości 1,2m w stopie skarpy na długości umocnienia materacami gabionowym na długości 52m
wspólrzędne geograficzne wierzchołków A,B,C,D,E, zbiornika 

A. współrzędne geograficzne  N-  51° 55 ' 5,32"          E- 20° 25' 26,73"

B. współrzędne geograficzne  N-  51° 55 ' 6,83"          E- 20° 25' 26,67"  
C. współrzędne geograficzne  N-  51° 55 ' 7,25"          E- 20° 25' 27,16"   
D. współrzędne geograficzne  N-  51° 55 ' 6,51"          E- 20° 25' 33,61"  
E. współrzędne geograficzne  N-  51° 55 ' 5,35"          E- 20° 25' 33,64"  
zakres robót

a.Odmulenie(odkopanie) dna  zbiornika  
Dno zbiornika zostanie odmulone (odkopane) poprzez wykop mechaniczny   i i przemieszczenie gruntu  w celu uzupełnienia skarp oraz  podwyższenia i wyrównania terenu. przyległego do zbiornika należącego do Inwestora  z zachowaniem  dotychczasowych kierunków spływów wód  powierzchniowych . Pozostały wykopany grunt zostanie przemieszczony poza obręb zbiornika i wywieziony w miejsce wskazane przez   Inwestora.  Grunt umieszczony  w skarpach i na terenie przyległym do zbiornika zostanie odpowiednio zagęszczony.                                                    parametry: 

Powierzchnia całkowita zbiornika Fc=0,58ha

Ilość  namułu do wykopu  =5635m3 

Śr. głębokość wykopu = 0,97m

b.Zasypanie, wyrównanie i zagęszczenie nierówności skarp odwodnych zbiornika                       i  korony ścieżki przy zbiorniku oraz obsiew

Jak już wcześniej wspomniano do zasypania i wyrównania skarp zbiornika i korony ścieżki przy zbiorniku zostanie wykorzystany grunt z odmulenia dna zbiornika, który po odsączeniu wody zostanie odpowiednio zagęszczony. Skarpy i korona ścieżki zostaną wyplantowane i następnie obsiane.
parametry 

nasyp(skarpy i korona ścieżki) = 786m3

plantowanie skarp i korony ścieżki  1233+1755=2988m2

obsiew skarp powyżej rzędnej piętrzenia i  korony ścieżki 390+1755=2145m2
c.Wykonanie bystrza  z materacy gabionowych  na geowłókninie w  miejscu wlotu cieku Dopływ z Zawad do zbiornika 

parametry:
powierzchnia bystrza           63m2 

 nachylenie bystrza 
     1 : 2



            

 grubość materaca gabionowego  23cm



 długość i szerokość bystrza
 12,6 mx5m
 rzędna góry bystrza   160,00m n.p.m.

 rzędna dołu bystrza         158,70m n.p.m.

Współrzędne geograficzne  bystrza : 

  N-  51° 55 ' 5,49"          E- 20° 25' 33,55"
d..Wykonanie umocnienia skarpy odwodnej czołowej zbiornika materacami gabionowymi grubości 23cm na folii z PVC gr 2mm

parametry:

wysokość umocnienia z materacy gabionowych  4,5m 
długość umocnienia z materacy gabionowych  57m

powierzchnia umocnienia z materacy gabionowych  256,5m2

nachylenie umocnienia 
     1 : 2



            

grubość materaca gabionowego  23cm

e. Wykonanie palisady z kołków o śr. 7-9cm i długości 1,2m w stopie skarpy na długości umocnienia materacami gabionowymi
Kołki  będą wbitę w stopę skarpy na głębokość 1,2m

parametry:

długość palisady  52m, ilość kołków  o średnicy 7-9cm i długości 1,2m =416szt


f. Umocnienie stopy skarp  opaską z kiszek faszynowych o  średnicy 15cm 
W celu stabilizacji skarp wykopanego stawu przewiduje się  ubezpieczenie stopy skarpy (na długości 255m)  opaską z  kiszki faszynowej   Ø 15cm i kołków drewnianych długości 0,8m  i średnicy Ø 4-6cm . wbijanych co 0.5m                                                                                        parametry:         długość opaski 255m 
3.Piętrzenie, pobór i retencja wody cieku Dopływ z Zawad w zbiorniku małej retencji zastawką betonową typu B-2 zlokalizowaną w km 4+800 biegu  cieku Dopływ z Zawad             

-piętrzenie zastawką betonową typu B-2 zlokalizowaną w km 4+800 biegu cieku Dopływ z Zawad do  rzędnej=160,00 m.n.p.m

Współrzędne geograficzne zastawki  : 

   N-  51° 55 ' 5,88"          E- 20° 25' 26,58" 

-pobór wody w ilości :

Max pobór  roczny wynosi  Q max roczny =12375m3

Średni dobowy pobór w marcu  tj. w miesiącu napełnienia zbiornika wynosi

Q śr dobowy    = 249m3

Średni dobowy pobór wody  w roku    z napełnieniem wynosi

Q śr dobowy  =33,9m3

Średni dobowy pobór wody  w roku  bez napełnienia wynosi

Q śr dobowy   =13,6m3

Max pobór godzinowy wynosi 

Qmax /godz  =10,4 m3/godz

-retencja wody w ilości:

ilość  retencjonowanej wody w zbiorniku =7426m3

4.Całkowite opróżnianie  zbiornika raz na pięć lat w okresie jesiennym  

w ilości:

Q max roczne wynosi        7426m3/rok

Qśr dobowe      wynosi       2159 m3/dobę

Qmax godzinowe wynosi     90 m3/h =25l/s

Przyjęto, że opróżnianie zbiornika będzie wynosić ok. 25l/s  tj 2cm warstwą wody  na zastawce co daje nam 10cm warstwę wody   w korycie cieku Dopływ z Zawad przy jego  szerokości w dnie 0,6m i nachyleniu skarp 1:2 poniżej zbiornika.

Czas całkowitego opróżnienia zbiornika   przy tych założeniach i danych wyjściowych wynosi 7426m3 : (3600s x0,025m3/s)= 82,5 godz. =3,44 doby
4. Rodzaje urządzeń pomiarowych i znaków wodnych 

Sieć obserwacyjno - pomiarowa na obiekcie  składa się z łaty wodowskazowej i czerwonych  linii  namalowanych na ścianach zastawki   na rzędnej oznaczającej NPP = Max PP na zbiorniku: 

1.  Na lewej ścianie zastawki  piętrzącej wodę w zbiorniku, od strony zbiornika , zamontowana łata wodowskazowa  wysokości 2m . Zero łaty wodowskazowej na poziomie progu =158,50m n.p.m.  . Odczyt na łacie 150cm  oznacza  poziom NPP = Max PP   zbiornika wynoszący 160,00m n.p.m.

2.  Na ścianach zastawki  piętrzącej wodę w zbiorniku od strony zbiornika ,   namalowane  na czerwono linie poziome farbą wodoodporną na wysokości rzędnej 160,00m n.p.m.    oznaczającej NPP = Max PP  zbiornika

Innych urządzeń pomiarowych i znaków wodnych nie przewiduje się.

5. Stan prawny nieruchomości usytuowanych w zasięgu oddziaływania urządzeń 

wodnych 

Działka nr 267 obręb Wola Pękoszewska  o  łącznej powierzchni 0,8 ha na której jest zlokalizowany  zbiornik  wraz z budowla piętrzącą  stanowi własność  Inwestora tj. Gminy Kowiesy.
Działka nr 267 obręb Wola Pękoszewska  to teren o klasoużytku Wsr-PsIV , który
 w Studium Uwarunkowań i Kierunków  Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kowiesy   jest oznaczony   symbolem  W/RE
Dla terenu oznaczonego ww. symbolem ustala sie następujące zasady:
 kierunki rozwoju obszaru o symbolu W/RE

 -wody śródlądowe otwarte – zbiornik retencyjny, użytki zielone, lasy, zadrzewienia i zakrzaczenia oraz  zabudowa związana z rekreacyjnym, wykorzystaniem zbiornika.

zasady i warunki zagospodarowania oraz zakres dopuszczalnych zmian obszaru                        o symbolu W/RE

- tereny realizacji zbiorników retencyjnych w ramach „Programu małej retencji województwa łódzkiego” o powierzchni dostosowanej do potrzeb i możliwości inwestycyjnych,

- proporcje między funkcjami towarzyszącymi zbiornikowi powinny być ustalane w planach miejscowych według wniosków właścicieli i inwestorów,

- zabudowa usługowa związana z rekreacją i wypoczynkiem (np. przystań kajakowa, wypożyczalnia sprzętu, handel sezonowy itp.),

- dopuszczalna realizacja agroturystyki oraz obiektów rekreacyjnych,

- dopuszcza się zachowanie dotychczasowego użytkowania rolniczego i leśnego (w całości obszaru lub na części) – w sytuacji braku lub częściowej realizacji założonych funkcji.

- dopuszcza się zachowanie z możliwością rozbudowy, modernizacji, remontu istniejące obiekty i inwestycje, które nie mieszczą się w określonej polityce odnośnie obszaru o symbolu RE/W.

ograniczenia w zagaspodarowaniu i użytkowaniu  obszaru o symbolu W/RE

- zakaz realizacji usług zaliczanych do inwestycji mogących znacząco oddziaływać

na środowisko,

- zbiornik i otoczenie winny przede wszystkim pełnić jako wiodącą, funkcję środowiskotwórczą  (ekologiczną)
 Ponadto w Planach Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kowiesy zakłada się dążenie do zwiększania i poprawy jakości zasobów wód powierzchniowych i ochronę zasobów wód podziemnych poprzez:

-osiągnięcie optymalnej retencyjności obszaru gminy zachowując m.in. wszelkie tereny podmokłe, cieki, zbiorniki wodne, 

-budowę zbiorników retencyjnych w ramach programu małej retencji w

województwie łódzkim we wsiach: Wola Pękoszewska, Turowa Wola, Budy

Chojnackie, Michałowice, Chojnata, Nowy Wylezin, , na bazie których przewidywany jest rozwój funkcji rekreacji i wypoczynku

-możliwość odtworzenia i przekształcania w zbiorniki retencyjne dawnych oczek

wodnych i stawów, szczególnie w terenach rolnych i leśnych, jak również zalecenie powiększania istniejących stawów i budowę na działkach własnych zbiorników retencyjnych, te ostatnie głównie w granicach BPK,

Przebudowa zbiornika małej retencji  w celu wykorzystania go   do retencji wody i rekreacji  jest   zgodna z  ww. Planami  studium Gminy Kowiesy. W wyniku przebudowy  nie przewiduje się zmiany istniejącego poziomu wód ani też zmiany  oddziaływania zbiornika na grunty sąsiednie tj. oddziaływanie zbiornika będzie ograniczone  do działki nr 267 należącej do Inwestora 
Stan prawny nieruchomości  usytuowanych  w  obrębie Wola Pękoszewska   
                          gm. Kowiesy w zasięgu  przedsięwzięcia                                                                                                               

	Nr działki
	obręb
	właściciel/ władający
	Adres

	Zbiornik zlokalizowany jest na gruncie stanowiącym własność:

	267


	Wola Pękoszewska
	Gmina Kowiesy
	Kowiesy  85,                                  96-111 Kowiesy



	Położone w zasięgu  oddziaływania zbiornika grunty stanowią własność:

	267
	 Wola Pękoszewska
	Gmina Kowiesy
	Kowiesy  85,                                  96-111 Kowiesy




6. Obowiązki zakładu ubiegającego się o pozwolenie wodnoprawne 

Obowiązkiem Wnioskodawcy  jest dbanie o prawidłowe utrzymanie obiektu  oraz utrzymanie drożności Dopływu z Zawad  na odcinku w zasięgu oddziaływania zbiornika. W przypadku wystąpienia nieprawidłowości w funkcjonowaniu obiektu  oraz w przypadku prowadzenia niewłaściwej gospodarki wodnej  wnioskodawca jest zobowiązany do naprawienia i usunięcia powstałych szkód.

7. Charakterystyka wód objętych pozwoleniem wodnoprawnym 

7.1  Podstawowe dane hydrologiczne
Pod względem hydrograficznym  obiekt  położony jest:

- w obszarze dorzecza Środkowej  Wisły ,

- w środkowej części zlewni rzeki Rawki będącej dopływem Bzury .

- w zlewni rzeki  Chojnatki będącej prawym dopływem Rawki

- w zlewni cieku naturalnego pn. Dopływ z Zawad będącego dopływem Chojnatki

Dopływ z Zawad  jest to ciek naturalny o długości 7,3km i powierzchni zlewni ok. 20km2. Płynie on  przez przewidziany do przebudowy zbiornik (budowla utrzymująca poziom wody w zbiorniku znajduje się w km 4+800 jego biegu ).  Powierzchnia zlewni Dopływu z Zawad w miejscu przepływu przez zbiornik wynosi    ok. 4,0km2 . Wpada on do rzeki Chojnatki  w km 7+800 jej biegu w okolicy miejscowości Wólka Jeruzalska. Ma on dno piaszczyste i piaszczysto-muliste. Ciek płynie w obrębie  Niziny Środkowo Mazowieckiej , na Wysoczyźnie Rawskiej. Jego zlewnia leży w obszarze moren czołowych zlodowacenia środkowopolskiego, utworzonych z piasków                   i żwirów z głazami, a także z glin piaszczystych i spiaszczonych.  Zlewnia jest pagórkowata                       i falista.  Obszar zlewni Cieku Dopływ z Zawad  zajmuja  lasy, użytki zielone,  grunty orne ,nieużytki     i stawy oraz tereny zurbanizowane. Zlewnia  charakteryzuje się dużymi spadkami.          
7.2 CHARAKTERYSTYKA ŹRÓDŁA WODY. 

  W projektowanym do przebudowy zbiorniku za pomocą budowli piętrzącej piętrzona i retencjonowana  będzie  wodą  z przepływającego przez zbiornik    cieku pn. Dopływ z Zawad  , Powierzchnia zlewni Dopływu z Zawad w miejscu przepływu przez zbiornik wynosi    ok. 4,0km2 .
Zlewnia Dopływu z Zawad nie jest kontrolowana wodowskazem  w związku z powyższym wielkość przepływów charakterystycznych i prawdopodobnych w przekroju zbiornika  określono wzorami empirycznymi
Przepływy obliczone   ze wzorów empirycznych Iszkowskiego i Dębskiego : 

Wzór Iszkowskiego

 Qśr = 0,03171 x Cs x P x A [ m3/s ] 

dla następujących danych wyjściowych: 

- A - powierzchnia zlewni Dopływu z Zawad w przekroju zbiornika  – w km2 - A = 4,0 km2, 

- P – normalny opad roczny w m  przyjęto - P = 0,550 m 
- Cs – współczynnik średniego odpływu rocznego – Cs = 0,30 

SSQ=Qśr - przepływ średni roczny: 

 SSQ= Qśr = 0,03171 x 0,30 x 0,550 x 4,0 = 0,021 m3/s = 21 l/s 

SNQ-przepływ średni niski 

SNQ=  Q1 = 0,4 x V x Qśr 

 gdzie  V-współczynnik zależny od  pow. zlewni = 0,7
SNQ= Q1= 0,4 x 0,7 x 0,021  = 0,006m3/s = 6 l/s
 Q2-przepływ średni normalny (najdłużej trwający)
 Q2 = 0,70 x V x Qśr 
gdzie  V-współczynnik zależny od  pow. zlewni = 0,7

Q2 = 0,70 x 0,7 x 0,021 = 0,01m3/s = 10 l/s
Wzór Dębskiego przepływu wielkiej wody  dorocznej  

SWQ=Q3 =wielka woda  doroczna  

SWQ=Q3=CxA2/3  m3/s

C=0,3 współczynnik

SWQ=Q3=0,3x4,02/3  =0,76m3/s =760l/s
Najwyższa wielka woda  WWQ- obliczona według wzoru Iszkowskiego dla Dopływu z Zawad w miejscu zbiornika wynosi: 

WWQ = Cw x m x h x F

gdzie: WWQ - najwyższa wielka woda m3/s

Cw - współczynnik odpływu wody wielkiej zależny od spadów w zlewni oraz od charakteru zlewni,   przyjęto Cw  =0,04                
m - współczynnik zależny od wielkości zlewni,   przyjęto m=17
h - opad roczny normalny dla tego obszaru , przyjęto h=550mm

F - powierzchnia zlewni rowu w  km2 , F=4,0 km2

WWQ = 0,04 x 17 x 0,55 x 4,0 = 1,5m3/s = 1500l/s
Przepływ Nienaruszalny Qn- ustalono na podstawie Planu Gospodarowania  Wodami, który dla zlewni Dopływu z Zawad znajdującego się  zlewni rzeki Chojnatki wynosi:                                                 Qn = k x SNQ 
gdzie k  współczynnik wynosi = 1

Qn = 1x0,006= 0,006m3/s = 6 l/s
Przepływy maksymalne roczne o określonym prawdopodobieństwie pojawienia się w przekroju zbiornika  dla Dopływu z Zawad obliczono wg. wzoru:
[image: image1.png]Qp =B x A2 x H""
X @l x 12t
L X @07 X I X WO x (14 JEZ) ™31 x (1 + B) "% m3/:
m3/s x4,




gdzie:

[image: image3.png]



-
współczynnik obszarowy dla obszaru nizinno – pojeziernego, wschodniego – 3,075x10-3,
[image: image5.png]


 
-
powierzchnia zlewni – 4 km2,

L
-
długość rzeki od źródeł d,o przekroju obliczeniowego    - 2,5 km
[image: image7.png]


 
-
max.opad dobowy o prawdopodobieństwie 1% (mm) –  100 mm,

[image: image9.png]


 
-
wsp. odpływu z tablic i mapy gleb Polski – dla badanej zlewni – 0,25

[image: image11.png]


 
-
spadek cieku wraz z suchą doliną – 4,68 ‰

[image: image13.png]


 
-
spadek powierzchni zlewni – 12,64‰

[image: image15.png]JEZ



 
-
wskaźnik jeziorności – przyjęto 0

[image: image17.png]


 
-
wskaźnik zabagnienia – przyjęto 0
[image: image19.png]



-
kwantyl rozkładu zmiennej dla danego prawdopodobieństwa oraz regionu- z tablic.

Charakterystyczne i prawdopodobne przepływy cieku Dopływ z Zawad  w przekroju zbiornika wynoszą:

 Qn– 0,006m3/s (przepływ nienaruszalny)

 SNQ – 0,006m3/s

 SSQ – 0,021m3/s

SWQ –  0,76m3/s

WWQ -  1,50m3/s

Q 50% - 0,28m3/s

Q 30%  - 0,40m3/s

Q 10% - 0,67m3/s

Q 3% - 0,88m3/s

Q 1% - 1,19m3/s

7.3. POTRZEBY WODNE ZBIORNIKA. 

Zapotrzebowanie na wodę dla projektowanego zbiornika, ustalono dla następujących da-

nych wyjściowych: 

pow. lustra wody F l.w = 0,53 ha

średnia gł. zalewu = 1,40m

pojemność zbiornika = 7426m3 przy rzędnej NPP=160,00m n.p.m.
Potrzeby wodne zbiornika związane są przede wszystkim z uzupełnieniem strat na parowanie 

Potrzeby związane z napełnieniem  zbiornika traktuje się jako jednorazowe w okresie wieloletnim

 Ze względu na warunki wodne w terenie, sposób zasilania zbiornika i w związku z tym, że lustro wody w projektowanym zbiorniku jest poniżej terenu przyległego  a dno zbiornika poniżej poziomu zwierciadła wody gruntowej oraz teren wokół zbiornika nie jest oddzielony od zbiornika groblami w omawianym przypadku nie będą występowały straty związane z przesiąkami przez groble i napełnienie dna.                                             
1.Zapotrzebowanie wody na zalew

pow. lustra wody F l.w = 0,53 ha

średnia gł. zalewu = 1,40m

ilość  wody potrzebnej do napełnienia zbiornika  do rzędnej 160,00 m n.p.m. wynosi 7426m3

2.Zapotrzebowanie wody na uzupełnianie strat na parowanie ze zbiornika

 Wielkość zapotrzebowania wody na uzupełnienie strat na parowanie: 

	miesiące 


	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII

	Straty

w l/s /ha
	0,1
	0,15
	0,2
	0,35
	0,65
	0,70
	0,75
	0,75
	0,30
	0,15
	0,1
	0,1

	Straty na parowanie

w l/s z 0,53
ha 
	0,05
	0,08
	0,11
	0,19
	0,34
	0,37
	0,40
	0,40
	0,16
	0,08
	0,05
	0,05

	Straty na parowanie w m-cu

m3
	134
	194
	295
	492
	911
	959
	1071
	1071
	415
	 214
	130
	134

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Straty na parowanie , ogółem w roku będą wynosiły =4949m3

Łączne zapotrzebowanie wody w ciągu roku  przedstawia się następująco: 

	miesiące 


	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII
	Rok

m3

	Zapotrzebowanie na zalew w m3
	x
	x
	7426
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	7426

	Straty na parowanie w m3
	134
	194
	295
	492
	911
	959
	1071
	1071
	415
	 214
	130
	134
	4949

	Łączne zapotrzebowanie  m3
	134
0,05l/s
	194
0,08l/s
	7721

2,9l/s
	492
0,19l/s
	911
0,34l/s
	959
0,37l/s
	1071

0,4l/s
	1071
0,4l/s
	415
0,16 l/s
	 214
0,08l/s
	130
0,05l/s
	134
0,05l/s
	12375

	Dostęp wody                      z Cieku z Zawad SSQ
	21l/s
	21l/s
	21l/s
	21l/s
	21l/s
	21l/s
	21l/s
	21l/s
	21l/s
	21l/s
	21l/s
	21l/s
	

	Bilans wodny
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Zapotrzebowanie  wodne zbiornika stanowi od 0,2% do 1,9% przepływu SSQ cieku z Zawad
Potrzeby  wodne zbiornika

Max zapotrzebowanie  roczne wynosi 
 Q max roczne =12375m3

Średnie dobowe zapotrzebowanie w marcu  tj. w miesiącu napełnienia zbiornika wynosi

Q śr dobowe  z napełnienia =7721  : 31 = 249m3

Średnie dobowe zapotrzebowanie wody  w roku    z napełnieniem wynosi

Q śr dobowe  =12375 :365=33,9m3

Średnie dobowe zapotrzebowanie wody  w roku  bez napełnienia wynosi

Q śr dobowe  =  4949 : 365 =13,6m3

Max zapotrzebowanie godzinowe wynosi 
Qmax /godz = 249 :24 =10,4 m3/godz

3.całkowite opróżnianie zbiornika raz na pięć lat w okresie jesiennym
Przyjęto następujące dane wyjściowe :
-Zastawka betonowa typu B-2  zlokalizowana na cieku Dopływ z Zawad w km 4+800 jego biegu ma parametry:  Swiatło 2x1,3m , wys. piętrzenia 1,5m, wys. zastawki 2,05m
- Pojemność wodna zbiornika  wynosi 7426m3
Przyjęto, że opróżnianie zbiornika będzie wynosić ok. 25l/s  tj 2cm warstwą wody  na zastawce co daje nam 10cm warstwę wody   w korycie cieku Dopływ z Zawad przy jego  szerokości w dnie 0,6m i nachyleniu skarp 1:2 poniżej zbiornika.
Czas całkowitego opróżnienia zbiornika   przy tych założeniach i danych wyjściowych wynosi 7426m3 : (3600s x0,025m3/s)= 82,5 godz. =3,44 doby
 Q max roczne opróżniania wynosi        7426m3/rok

 Qśr dobowe    opróżniania   wynosi       2159 m3/dobę

Qmax godzinowe opróżniania wynosi     90 m3/h =25l/s
Zasięg cofki  spowodowanej  piętrzeniem  na zastawce wód cieku pn. Dopływ z Zawad na potrzeby zbiornika 
W związku z tym, że dno Cieku Dopływ z Zawad  na wlocie do zbiornika (dz. Nr 267 należąca do Inwestora) jest powyżej rzędnej piętrzenia wody w zbiorniku wynoszącej 160,00m n.p.m.. nie wykonywano obliczeń zasięgu cofki , gdyż jej zasięg kończy się wraz końcem zalewu zbiornika . Zasięg oddziaływania zbiornika jest ograniczony do działki nr 267 należącej do Inwestora. 
7.4 RODZAJ PROWADZONEJ GOSPODARKI .
Zbiornik, którego główna funkcja jest retencjonowanie wody, po napełnieniu  wodą  do przewidywanego poziomu zostanie zarybiony. W przedmiotowym zbiorniku  będzie  prowadzony   ograniczony chów  ryb dla celów rekreacyjnych , gdzie głównie będą wykorzystane będą naturalne zasoby pokarmowe zbiornika, głównie zooplankton, i fauna denna    ( bentos). Przewiduje się  produkcję ok. 500 kg/ha . Hodowla ograniczona będzie do gatunków rodzimych tj.m inn. lin, szczupak, sandacz, sum, oraz  głównie karp, - gatunek nierodzimy trwale bytujący w polskich wodach. Ryby będą odławiane głownie drogą wędkowania i jeżeli będzie zachodzić taka potrzeba zbiornik będzie  zarybiany. Narybek  będzie sprowadzany z ośrodków  zarybieniowych . Przewiduje się spuszczanie wody ze zbiornika co 5lat.
8. Ustalenia wynikające z: 

8.1 Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza 
Plany gospodarowania wodami zgodnie z wymogami Ramowej Dyrektywy Wodnej (RDW) oraz ustawy Prawo wodne, która transponuje do prawodawstwa krajowego zapisy RDW,
są podstawowym narzędziem polityki wodnej. Plany te mają zapewnić szeroko rozumiany rozwój, zarówno społeczny, gospodarczy, jak i środowiskowy. Opracowuje je Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej w uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki wodnej (obecnie jest to Minister Środowiska).

Plan gospodarowania wodami w obszarze dorzecza jest podsumowaniem wszelkich informacji     i działań, jakie zostały zebrane i wypracowane w całym procesie planistycznym. Zawiera między innymi następujące elementy:

· charakterystykę obszaru dorzecza wraz z: wykazem jednolitych części wód (czyli obszarów wyznaczonych na potrzeby prowadzenia działań planistycznych), wykazem obszarów chronionych, celami środowiskowymi ustanowionymi dla jednolitych części wód i obszarów chronionych.

· podsumowanie oceny wpływu działalności człowieka na stan wód powierzchniowych        i podziemnych.

· podsumowanie wykonanej analizy ekonomicznej związanej z korzystaniem z wód.

· mapę sieci monitoringu i opis programów monitoringowych opracowanych na potrzeby badania i oceny stanu wód.

· podsumowanie działań, jakie należy w przyszłości podjąć dla poprawy stanu wód,                a które zostały szczegółowo opisane w Programie Wodno-Środowiskowym kraju, podsumowanie sposobów osiągania celów środowiskowych oraz podsumowanie innych szczegółowych programów i planów istotnych dla różnych sektorów gospodarki dla obszarów dorzecza.

· podsumowanie działań podjętych w celu informowania społeczeństwa i konsultacji społecznych, wraz ze wskazaniem zgłoszonych uwag i zmian wprowadzonych do planu na ich podstawie.

· wykaz władz, instytucji właściwych w sprawach gospodarowania wodami.

· sposoby i procedury pozyskiwania informacji źródłowych na potrzeby sporządzania planu oraz spodziewane rezultaty środowiskowe, jakie będzie można osiągnąć po wprowadzeniu w życie założeń planu gospodarowania wodami.

Planowanie jest procesem realizowanym na obszarach dorzeczy, obejmującym wszystkie rodzaje wód: powierzchniowe, podziemne, przejściowe i przybrzeżne. Szczegółowy zakres opracowywania PGW określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18.06.2009 r. w sprawie szczegółowego zakresu opracowywania planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy (Dz. U.  Nr 106, poz. 882).

Zgodnie z Planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły z 22 lutego 2011r (MP nr 49, poz. 549 ) zaktualizowanym w dniu 18.10.2016r (Dz. U 2016 poz. 1911)  przedmiotowe przedsięwzięcie polegające na  przebudowie zlokalizowanego na cieku pn. Dopływ z Zawad   zbiornika   oraz piętrzenie  i retencja  w nim wód powierzchniowych  dla celów  retencji  i rekreacji    na działce nr 267 w miejscowości Wola Pękoszewska  gm. Kowiesy  znajduje się 
w zasięgu jednolitych części wód podziemnych:                                                                                                                                       - o europejskim kodzie JCWPd: PLGW 200063 
- nazwa JCWPd: 63,

- region wodny: Środkowej Wisły,

- obszar dorzecza: kod – 2000, nazwa: obszar dorzecza Wisły,

- ocena stanu: ilościowy -dobry, chemiczny- dobry

-  ryzyko nieosiągnięcia celów środowiskowych: niezagrożone,

- derogacje: brak

- monitorowana

Zgodnie z planem gospodarowania wodami, przedmiotowe przedsięwzięcie zlokalizowane jest w zasięgu jednolitych części wód powierzchniowych:

- o europejskim kodzie JCWP: PLRW 2000172726729
- nazwa JCWP: Chojnatka,

- scalona część wód powierzchniowych: SW 1822,

- region wodny: Środkowej Wisły,

- obszar dorzecza: kod – 2000, nazwa: obszar dorzecza Wisły,

-monitorowana JCW

- status: naturalna część wód,

- ocena stanu: zły,

-rodzaj użytkowania:  rolny

- ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych: zagrożona,

- odstępstwo: tak

-przedłużenie terminu  osiągnięcia celu do roku 2027 :
- brak możliwości technicznych
Brak możliwości technicznych. W zlewni JCWP występują presje: presja komunalna, niska emisja. W programie działań zaplanowano działania podstawowe, obejmujące uporządkowanie gospodarki ściekowej, które są wystarczające, aby zredukować presję komunalną w zakresie wystarczającym dla osiągnięcia dobrego stanu. W programie działań zaplanowano także działanie: weryfikacja programu ochrony środowiska dla gminy,mające na celu szczegółowe rozpoznanie i w rezultacie ograniczenie tej presji tak, aby możliwe było osiągnięcie wskaźników zgodnych z wartościami dobrego stanu. Z uwagi jednak na czas niezbędny dla wdrożenia tych działań, następnie konkretnych działań naprawczych, a także okres niezbędny aby wdrożone działania przyniosły wymierne efekty, dobry stan będzie mógł być osiągnięty do roku 2027.
- cele środowiskowe to: dobry stan ekologiczny i dobry stan chemiczny 

8.2 Warunków korzystania z wód regionu 

 Zgodnie z rozporządzeniem Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie 
 nr 5/2015 z dnia 3kwietnia 2015r   w sprawie ustalenia warunków korzystania z wód dla regionu wodnego Środkowej Wisły  i jego aktualizacją  w roku 2016 (Rozporządzenie  Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie  NR 17/2016 z dnia 19 grudnia 2016 r. zmieniającą rozporządzenie w sprawie ustalenia warunków korzystania z wód regionu wodnego Środkowej Wisły) warunki zawierają wymagania w zakresie jakości wód powierzchniowych, ciągłości morfologicznej cieków, wymagania odnośnie poborów wód podziemnych oraz zachowania przepływu nienaruszalnego. Wymagania te skierowane są na spełnienie celów środowiskowych zapisanych dla jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych zapisanych w Planie gospodarowania wodami.                                                                                                                                                                      
Rozporządzenie ustala priorytety w zaspokajaniu potrzeb wodnych zarówno ustalając hierarchię użytkowników i zasobów wodnych. 

Główną częścią ich treści są ograniczenia w korzystaniu z wód. Są to:

· Ograniczenia w zakresie wprowadzania ścieków do wód powierzchniowych.

· Ograniczenia w zakresie poboru wód podziemnych.

· Ograniczenia w zakresie wykorzystywania budowli piętrzących.

· Ograniczenia w zakresie zachowania przepływu nienaruszalnego.

Postanowienia końcowe regulują czas użytkowania istniejących już budowli piętrzących,
wyznaczają datę wejścia w życie oraz określają stosunek rozporządzeń do spraw już wszczętych.

Rozporządzenie w sprawie warunków korzystania z wód regionu wodnego jest aktem prawa miejscowego i narzędziem wspomagającym proces zarządzania zasobami wodnymi. Określone w nich wymagania zobowiązują zarówno użytkowników korzystających z wód jak i organy
właściwe do wydania pozwoleń wodnoprawnych.  Przedmiotowe przedsięwzięcie  polegające na  przebudowie zlokalizowanego na cieku pn. Dopływ z Zawad   zbiornika oraz piętrzenie  i retencja  w nim wód powierzchniowych  dla celów  retencji  i rekreacji    na działce nr 267 w miejscowości Wola Pękoszewska  gm. Kowiesy   podlega ograniczeniu  w korzystaniu z wód w zakresie zachowania przepływu nienaruszalnego , który dla cieku Dopływ z Zawad  to  iloczyn współczynnika „k”, zależnego od typu hydrologicznego cieku oraz powierzchni jego zlewni w przekroju zamierzonego korzystania z wód,i wielkości średniego rocznego niskiego przepływu (SNQ) w tym przekroju JCWP. 

Przepływ nienaruszalny w Dopływie z Zawad na wysokości zbiornika wynosi :

 Qn= k x SNQ      gdzie k=1  a SNQ=0.006m3/s        

  Qn= 1x0,006 m3 = 0.006 m3/s co stanowi ok. 0,1cm warstwę  wody przelewającej sie przez budowlę piętrzącą zbiornika  zlokalizowaną  w km 4+800 biegu cieku Dopływ z Zawad. W przypadku wystąpienia przepływu   poniżej przepływu nienaruszalnego, odpływ  zgodnie z Instrukcją gospodarowania wodą opracowaną dla zbiornika powinien być równy dopływowi. Zgodnie z ww. rozporządzeniem ciek Dopływ z Zawad nie jest zaliczany do cieków szczególnie istotnych bądź istotnych dla regionu wodnego Środkowej Wisły w związku z tym zastawka piętrząca na cieku nie musi w chwili obecnej spełniać wymogów określonych w § 20 ust.1 pkt 1 ww. rozporządzenia tj. posiadać urządzenia umożliwiające migrację reprezentatywnych gatunków ryb. Urządzenia te powinny zostać zainstalowane w przypadku przystąpienia do pierwszej przebudowy, rozbudowy lub odbudowy obiektu .Zastawka w trakcie przebudowy zbiornika zostanie wyremontowana, dlatego nie ma potrzeby instalacji urządzeń umożliwiających migrację ryb. Korzystanie z wód powierzchniowych poprzez piętrzenie i retencję w zbiorniku  nie jest sprzeczne z warunkami korzystania z wód regionu i nie stanowi zagrożenia dla celów środowiskowych JCW. 
8.3 Planu zarządzania ryzykiem powodziowym

 Na podstawie Dyrektywy 2007/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r.w sprawie ocen ryzyka powodziowego i zarządzania nim (tzw. Dyrektywa Powodziowa)  zostały sporządzone: 

1.Wstępna ocena ryzyka powodziowego (WORP), której zadaniem było wyznaczenie odcinków dolin rzek o znaczącym ryzyku powodziowym, dla których w pierwszej kolejności opracowano mapy zagrożenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego,  
2.Mapy zagrożenia powodziowego, przedstawiające zasięg obszarów zagrożonych powodzią o prawdopodobieństwie wystąpienia p=1%, p=10% oraz p=0,2%, a także obszary zagrożone wskutek przerwania obwałowań (na odcinkach, gdzie rzędna wody o prawdopodobieństwie wystąpienia p=1% przewyższa rzędną wału), 

3.Mapy ryzyka powodziowego, przedstawiających potencjalne straty, jakie mogą wystąpić na obszarach przedstawionych na mapach zagrożenia powodziowego, łącznie z obszarami zagrożonymi wskutek przerwania obwałowań (na odcinkach, gdzie rzędna wody o prawdopodobieństwie wystąpienia p=1% przewyższa rzędną wału).
W dniu 15 kwietnia 2015 r. na Hydroportalu (http://mapy.isok.gov.pl/imap/) opublikowane zostały zweryfikowane i ostateczne wersje map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego . Jednocześnie mapy zostały przekazane przez Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej organom administracji wskazanym w ustawie Prawo wodne (art. 88f ust. 3) i jako oficjalne dokumenty planistyczne stanowią podstawę do podejmowania działań związanych z planowaniem przestrzennym i zarządzaniem kryzysowym. 

Ryzyko powodziowe zdiagnozowano w następujących kategoriach:

- zdrowia i życia ludzi, 

- środowiska, 

- dziedzictwa kulturowego, 

- działalności gospodarczej.

Występujące w zlewni rzeki Bzury  zagrożenie powodziowe kumuluje się 

przede wszystkim w przewężeniach, na odcinkach rzek przepływających przez silnie zurbanizowane doliny rzeczne, stanowiące naturalne rozlewiska i obszary przepływu „wielkiej wody”, w związku z czym trudno będzie całkowicie wyeliminować zagrożenie.

 Działania mające na celu zahamowanie wzrostu ryzyka powodziowego  ZP Bzury: 

-Utrzymanie oraz zwiększanie istniejącej zdolności retencyjnej zlewni w Regionie 

Wodnym 

-Ochrona/ zwiększanie retencji leśnej w zlewni  Należy dążyć do utrzymania retencji na 

obszarach leśnych. 

-Ochrona/ zwiększanie retencji na obszarach rolniczych 

W ZP Bzury 74 % terenów użytkowana jest rolniczo, dlatego należy dążyć, aby utrzymać ochronę retencji na tych obszarach. 

-Ochrona/ zwiększanie retencji na obszarach zurbanizowanych 

Konieczność zwiększania retencji na obszarach zurbanizowanych wynika z wysokiego poziomu ryzyka powodziowego na tych obszarach
-Wyeliminowanie/ unikanie wzrostu zagospodarowania na obszarach szczególnego 

zagrożenia powodzią 

-Powstrzymanie zabudowy obszarów szczególnie narażonych na ryzyko powodziowe . 

-Opracowanie szczegółowych warunków, pod jakimi dyrektor RZGW będzie mógł zwolnić 

z zakazów wynikających z art. 88l ustawy Prawo wodne  .Obowiązujące w zagrożonych gminach 

MPZP często dopuszczają zabudowę obszarów zagrożonych powodzią pod warunkiem uzyskania zgody Dyrektora RZGW. Opracowanie szczegółowych warunków zwolnienia z zakazów dopuści do budowy na takich obszarach wyłącznie niezbędne obiekty, co przyczyni się 

do zahamowania wzrostu ryzyka. Dla  zlewni rzeki Rawki  obszar ONNP Rawka PL_2000_R_000002726_0129 gdzie znajduje się zbiornik zdiagnozowano niski poziom ryzyka powodziowego, w związku z czym obszar ten będzie rozpatrywany w kolejnych cyklach 

planistycznych. Przedsięwzięcie znajduje się poza obszarem szczególnego zagrożenia powodziowego i  nie zwiększa ryzyka powodziowego w zlewni. 
8.4 Planu przeciwdziałania skutkom suszy

Zgodnie z art. 88s ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity
Dz.U. z 2015 r., poz. 469) za przygotowanie Planów przeciwdziałania skutkom suszy w dorzeczach odpowiedzialny jest Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej. Natomiast zgodnie
z art. 88s ust. 2 ustawy Prawo wodne za przygotowanie Planów przeciwdziałania skutkom suszy
w regionach wodnych odpowiedzialni są dyrektorzy regionalnych zarządów gospodarki wodnej.

W zależności od występujących czynników  możemy mówić o czterech typach suszy :

· susza atmosferyczna (meteorologiczna) – charakteryzuje ją niedobór opadów, zwiększona ewapotranspiracja, obniżenie lustra wód powierzchniowych, a także zmniejszenie ilości wody glebowej,

· susza rolnicza – ograniczenie dostępności wody dla roślin, co prowadzi do ich stopniowego obumierania i spadku produkcji roślinnej,

· susza hydrologiczna – charakteryzuje się obniżeniem poziomu wody w zbiornikach wodnych, powoduje obniżenie zwierciadła wód podziemnych,

· susza hydrogeologiczna – długotrwałe obniżenie zwierciadła wód podziemnych.

 Z opracowanego przez Wydział Planowania Gospodarowania Wodami Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie na podstawie projektu Planu przeciwdziałania skutkom suszy w regionie wodnym Środkowej Wisły opracowanego przez zespół Mott MacDonald Polska Sp. z o.o. wynika , że 100 %  obszaru Gminy Kowiesy jest  zagrożone suszą   w stopniu wysokim  i przewiduje następujący Program działań ograniczających skutki suszy na terenie gminy Kowiesy:
	1.Budowa ujęć wód podziemnych dla nawadniania użytków rolnych


	2.Zwiększanie retencji leśnej


	3.Zwiększanie retencji na obszarach rolniczych


	4.Propagowanie zmiany struktury upraw rolniczych na gatunki i odmiany roślin uprawnych bardziej odpornych na suszę rolniczą oraz odpowiednie nawożenie gleb


	5.Renaturyzacja koryt cieków i ich brzegów, przywracanie naturalnych meandrów oraz funkcji retencyjnych cieków


	6.Odtwarzanie obszarów starorzeczy i obszarów bagiennych


	7.Prowadzenie uprawowych zabiegów agrotechnicznych w sposób zapobiegający przesuszaniu gleby


	8.Tworzenie i ochrona roślinnych pasów ochronnych


	9.Weryfikacja pozwoleń wodnoprawnych na pobór wód



	

	Przedsięwzięcie mieści się w  planie przeciwdziałania suszy na terenie gminy Kowiesy


8.5 Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych

Polska przystępując do Unii Europejskiej zobowiązała się do wypełnienia wymogów dyrektywy Rady 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 roku dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych (Dz. Urz. WE L 135 z 30.05.1991 r., str. 40-52, z późn. zm.; Dz. Urz. WE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 002, str. 26) zgodnie z określonymi w negocjacjach i zapisanymi
w Traktacie Akcesyjnym terminami i okresami przejściowymi
Krajowy program oczyszczania ścieków komunalnych,  którego integralną część stanowi wykaz aglomeracji o których mowa w art. 43 ust.1 ustawy Prawo wodne oraz wykaz niezbędnych przedsięwzięć w zakresie budowy, rozbudowy lub modernizacji oczyszczalni ścieków komunalnych oraz budowy i modernizacji zbiorczych systemów kanalizacyjnych, jakie należy zrealizować w tych aglomeracjach. Celem programu jest ograniczenie zrzutów niedostatecznie oczyszczonych ścieków a co za tym idzie  ochrona środowiska wodnego  przed ich szkodliwymi skutkami. Program koordynuje także działania gmin i przedsiębiorstw wodno-kanalizacyjnych w zakresie realizacji sanitacji na ich obszarach. Przedsięwzięcie polegające na  przebudowie zlokalizowanego na cieku pn. Dopływ z Zawad w km 4+800-4+930  zbiornika  oraz piętrzenie  i retencja  w nim wód powierzchniowych  dla celów  retencji i rekreacji  nie generuje tego rodzaju ścieków. W związku z powyższym przedsięwzięcie nie naruszy założeń przyjętych w KPOŚK.

9. Określenie wpływu gospodarki wodnej na stawach na wody podziemne 

i powierzchniowe 

 Użytkowanie zbiornika ze względu na ograniczony zasięg, niewielką skalę i zerowe prawdopodobieństwo wystąpienia awarii  ma znikomy wpływ na realizację „Celów środowiskowych dla wód podziemnych, wód powierzchniowych oraz obszarów. Piętrzenie wód cieku pn. Dopływ z Zawad oraz retencjonowanie wody w zbiorniku  nie ma negatywnego wpływu na realizację „Celów środowiskowych dla wód podziemnych, wód powierzchniowych oraz obszarów chronionych, ustalonych na mocy art. 4 Ramowej Dyrektywy Wodnej”. Cofka spowodowana piętrzeniem na zastawce w km 4+800 biegu rzeki cieku Dopływ z Zawad ogranicza się do obszaru zbiornika. Ponadto  prowadzona ekstensywna hodowla ryb  (ok. 500kg ryb na 1ha lustra wody) nie pogarsza  jakości wód. W  Zagospodarowaniu Przestrzennym Gminy Kowiesy zakłada się dążenie do zwiększania i poprawy jakości zasobów wód powierzchniowych i ochronę zasobów wód podziemnych poprzez:
-osiągnięcie optymalnej retencyjności obszaru gminy zachowując m.in. wszelkie

tereny podmokłe, cieki, zbiorniki wodne, 

-budowę zbiorników retencyjnych w ramach programu małej retencji w

województwie łódzkim we wsiach: Wola Pękoszewska, Turowa Wola, Budy

Chojnackie, Michałowice, Chojnata, Nowy Wylezin, , na bazie których przewidywany jest rozwój funkcji rekreacji i wypoczynku

-możliwość odtworzenia i przekształcania w zbiorniki retencyjne dawnych oczek

wodnych i stawów, szczególnie w terenach rolnych i leśnych, jak również zalecenie powiększania istniejących stawów i budowę na działkach własnych zbiorników retencyjnych, te ostatnie głównie w granicach BPK,

Przebudowa zbiornika małej retencji  w Woli Pękoszewskiej celu wykorzystania go   do retencji wody i rekreacji  jest   zgodna z  Planami Gminy Kowiesy. W wyniku przebudowy  nie przewiduje się zmiany istniejącego poziomu wód ani też zmiany  oddziaływania zbiornika.
10. Planowany okres rozruchu i sposób postępowania w przypadku rozruchu, 
zatrzymania działalności bądź wystąpienia awarii lub uszkodzenia urządzeń 

pomiarowych oraz rozmiar i warunki korzystania z wód i urządzeń wodnych w tych 

sytuacjach 
Dla obiektu już istniejącego nie przewiduje się okresu rozruchu . Prawidłowa eksploatacja  zgodna z pozwoleniem wodnoprawnym i instrukcją gospodarowania wodą powinna  wykluczyć awaryjność urządzeń zbiornika. 

Za awarię uważa się takie uszkodzenie zbiornika, które powoduje:

-zagrożenie bezpieczeństwa życia ludzkiego

-powstanie strat materialnych

-uniemożliwienie prowadzenia normalnej gospodarki wodnej na zbiorniku
Z ukształtowania terenu i położenia zbiornika wynika ,że największe zagrożenie może spowodować awaria(uszkodzenie) zastawki piętrzącej. Biorąc pod uwagę wielkość zbiornika , ilość wody jaka może wypłynąć ze zbiornika na skutek  uszkodzenia budowli  ewentualna awaria nie spowoduje zagrożenia powodziowego lecz podniesienie  poziomu wody w cieku Dopływ z Zawad, ewentualnie  spowoduje nie zagrażające  nikomu podtopienie terenu  poniżej zbiornika  a straty z tego tytułu będą znikome.

W przypadku wystąpienia nieprawidłowości w funkcjonowaniu obiektu  oraz w przypadku prowadzenia niewłaściwej gospodarki wodnej  wnioskodawca jest zobowiązany do naprawienia            i usunięcia powstałych szkód.

11. Informacja o formach ochrony przyrody 
Aktualnie w rejonie, przedsięwzięcia nie występują prawnie chronione formy Ochrony przyrody ustanowione lub  utworzone  na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. 

Najbliżej położonymi obszarami chronionymi są:

- Otulina Bolimowskiego Parku Krajobrazowego  ok. 1,2 km

- Bolimowski Park Krajobrazowy ok. 1,4km
- Obszar Chronionego Krajobrazu " Dolina Chojnatki" ok. 3 km,

- Natura 2000 obszary siedliskowe  Dolina Rawki ok.8 km

- Rezerwat Przyrody "Rawka"   ok. 8 km. 
12. Opis techniczny urządzeń wodnych z określeniem lokalizacji za pomocą 

współrzędnych geograficznych, podstawowe parametry urządzeń wodnych i warunki 

ich wykonania 

Zbiornik małej retencji zlokalizowany (działka nr 267 w Wola Pękoszewska) na cieku Dopływ z Zawad w km 4+800-4+930 jego biegu   po przebudowie   będzie miał powierzchnię lustra wody 0,53 ha i pojemność wodną 7426 m3.Piętrzenie  wody  w cieku Dopływ z Zawad  w celu jej retencji  w zbiorniku  oraz  zrzut  wody ze zbiornika, będzie się odbywać się za pomocą zastawki  typu B-2  znajdującej się  w km 4+800  biegu ww. cieku. Zasięg oddziaływania przebudowy zbiornika jest ograniczony do działki nr 267. Dodatkowo parametry techniczne przebudowy przedstawiono na rysunkach od nr 2 do nr 9 załączonych do operatu. 
     Przebudowa zbiornika polega  na:

       -
remoncie zastawki typu betonowejB-2 zlokalizowanej w km 4+800 cieku Doływ z Zawad

  -
odmuleniu dna oraz uformowaniu i umocnieniu skarp zbiornika ;
Współrzędne  geograficzne urządzeń przyjęto wg. Geoportalu

12.1. Remont zastawki  betonowej typu B-2  zlokalizowanej w km 4+800 cieku Dopływ           z Zawad
podstawowe parametry zastawki   betonowej typu B-2,

lokalizacja  Ciek  Dopływ z Zawad  km 4+800 ,                                   
światło 2,5m, wys. zastawki h=2,10m,

zamknięcie zasuwa typu ZZD o  max wysokości piętrzenia H=1,5m

rzędna piętrzenia NPP=160,00 m n.p.m.

rz. progu 158,50 m n.p.m.

Współrzędne geograficzne  zastawki : 

  N-  51° 55 ' 5,88"          E- 20° 25' 26,58"

zakres robót
a.Wykonanie  na nowo  z zachowaniem charakterystycznych parametrów  skruszonych                        i spękanych  ze śladami ubytków  elementów betonowo- żelbetowych (ściany, fundamenty, ubezpieczenie ponuru i poszuru, kładka) zastawki oraz uszkodzonych                       i skorodowanych elementów stalowych(poręcze, prowadnice) zastawki w ilości:
Rozbiórka skruszonych i spękanych ścian zastawki i wykonanie ich na nowo  w ilości= 5,30m3

Rozbiórka skruszonych i spękanych fundamentów i ubezpieczeń  zastawki  i wykonanie ich na nowo w ilości  11,3m3
Rozbiórka skruszonych i spękanych skrzydeł zastawki i wykonanie ich na nowo w ilości  5,20m3

Rozbiórka uszkodzonych i skorodowanych prowadnic i poręczy zastawki  i wykonanie ich na nowo w ilości ; prowadnice o długości  15,5mb i barierki  z rur o śr. 5cm długości 11,3m

Wykonanie w miejsce drewnianych elementów kladki elementów  żelbetowych o wymiarach;

grubość = 15cm, szerokość=0,8m, długość=3,3m, objętość= 0,45m3

Wykonanie w miejsce zniszczonego betonowego ubezpieczenia poszuru nowego z materacy gabionowych  grubości 23cm na geowłokninie o oparametrach:

długość ubezpieczenia =4m,

szerokość w dnie 2,5m

szerokość na skarpach 2,3m

 Wykonanie w miejsce  uszkodzonych drewnianych ścianek szczelnych,  ścianek z grodzic stalowych o następujących parametrach:
ścianka na ponurze ;

długość ścianki 
 – 8,0 m

wysokość grodzic          H –   2,00 m

powierzchnia ścianki z grodzic -16,0 m2
ścianka na poszurze:

długość ścianki 
 – 6,5 m

wysokość grodzic          H –   1,5 m

powierzchnia ścianki z grodzic -9,75 m2

b.Zmiana konstrukcji zamknięcia zastawki z drewnianych szandorów na metalową zasuwę dwudzielną typu ZZD o światle 2,5 m i wysokości piętrzenia 1,50 m.  i pozostawienie istniejącego zamknięcia jako awaryjne
Zasięg cofki  spowodowanej  piętrzeniem  na zastawce wód cieku pn. Dopływ z Zawad na potrzeby zbiornika 
W związku z tym, że dno Cieku Dopływ z Zawad  na wlocie do zbiornika (dz. Nr 267 należąca do Inwestora) jest powyżej rzędnej piętrzenia wody w zbiorniku wynoszącej 160,00m n.p.m.. nie wykonywano obliczeń zasięgu cofki , gdyż jej zasięg kończy się wraz końcem zalewu zbiornika . Zasięg oddziaływania zbiornika jest ograniczony do działki nr 267 należącej do Inwestora. 
12.2 Odmulenie dna zbiornika oraz uformowanie i umocnienie skarp zbiornika
Podstawowe parametry zbiornika  małej retencji Wola Pękoszewska

Zbiornik w kształcie pięciokąta o wierzchołkach ABCDE o wymiarach boków :

AB-46mxBC-15mxCD-125mxDE-35mxEA-130m 

pow. całkowita zbiornika   Fc= 0,58 ha

pow. lustra wody   przy rzędnej NPP= 160.00 m n.p.m.  F l.w  = 0,53 ha

średnia gł. zalewu = 1.40m

rzędna lustra wody = 160.00 m n.p.m.

objętość wody przy rzędnej NPP=160.00 m n.p.m = 7426m3

nachylenie skarp : 1:2 

objętość wykopu =5635 m3

rzędna dna 158.50-158.80 m n.p.m.

rzędna  terenu wokół zbiornika = 160.60.00  m n.p.m

podwyższenie i wyrównanie skarp i korony ścieżki wokół zbiornika   =  786m3

umocnienie stopy skarpy  opaską z  kiszki faszynowej  Ø 15cm =255m

umocnienie korony ścieżki i skarp powyżej lustra wody poprzez obsiew mieszanką  traw = 2145m2

 palisada z kołków o śr. 7-9cm i długości 1,2m w stopie skarpy na długości umocnienia materacami gabionowym na długości 52m

wspólrzędne geograficzne wierzchołków A,B,C,D,E, zbiornika 

A. współrzędne geograficzne  N-  51° 55 ' 5,32"          E- 20° 25' 26,73"

B. współrzędne geograficzne  N-  51° 55 ' 6,83"          E- 20° 25' 26,67"  

C. współrzędne geograficzne  N-  51° 55 ' 7,25"          E- 20° 25' 27,16"   

D. współrzędne geograficzne  N-  51° 55 ' 6,51"          E- 20° 25' 33,61"  

E. współrzędne geograficzne  N-  51° 55 ' 5,35"          E- 20° 25' 33,64"  

zakres robót
a.Odmulenie(odkopanie) dna  zbiornika  
Dno zbiornika zostanie odmulone (odkopane) poprzez wykop mechaniczny   i i przemieszczenie gruntu  w celu uzupełnienia skarp oraz  podwyższenia i wyrównania terenu. przyległego do zbiornika należącego do Inwestora  z zachowaniem  dotychczasowych kierunków spływów wód  powierzchniowych . Pozostały wykopany grunt zostanie przemieszczony poza obręb zbiornika i wywieziony w miejsce wskazane przez   Inwestora.  Grunt umieszczony  w skarpach i na terenie przyległym do zbiornika zostanie odpowiednio zagęszczony.                                                    parametry: 
Powierzchnia całkowita zbiornika Fc=0,58ha

Ilość  namułu do wykopu  =5635m3 
Śr. głębokość wykopu = 0,97m

b.Zasypanie, wyrównanie i zagęszczenie nierówności skarp odwodnych zbiornika                       i  korony ścieżki przy zbiorniku oraz obsiew
Jak już wcześniej wspomniano do zasypania i wyrównania skarp zbiornika i korony ścieżki przy zbiorniku zostanie wykorzystany grunt z odmulenia dna zbiornika, który po odsączeniu wody zostanie odpowiednio zagęszczony. Skarpy i korona ścieżki zostaną wyplantowane i następnie obsiane.

parametry 
nasyp(skarpy i korona ścieżki) = 786m3

plantowanie skarp i korony ścieżki  1233+1755=2988m2

obsiew skarp powyżej rzędnej piętrzenia i  korony ścieżki 390+1755=2145m2
c.Wykonanie bystrza  z materacy gabionowych  na geowłókninie w  miejscu wlotu cieku Dopływ z Zawad do zbiornika 
parametry:
 powierzchnia bystrza           63m2 
 nachylenie bystrza 
     1 : 2



            
 grubość materaca gabionowego  23cm


 długość i szerokość bystrza
 12,6 mx5m
 rzędna góry bystrza   160,00m n.p.m.
 rzędna dołu bystrza         158,70m n.p.m.

Współrzędne geograficzne  bystrza : 

  N-  51° 55 ' 5,49"          E- 20° 25' 33,55"

d..Wykonanie umocnienia skarpy odwodnej czołowej zbiornika materacami gabionowymi grubości 23cm na folii z PVC gr 2mm
parametry:

wysokość umocnienia z materacy gabionowych  4,5m 

długość umocnienia z materacy gabionowych  57m

powierzchnia umocnienia z materacy gabionowych  256,5m2
nachylenie umocnienia 
     1 : 2



            

grubość materaca gabionowego  23cm

e. Wykonanie palisady z kołków o śr. 7-9cm i długości 1,2m w stopie skarpy na długości umocnienia materacami gabionowymi

Kołki  będą wbitę w stopę skarpy na głębokość 1,2m

parametry:

długość palisady  52m, ilość kołków  o średnicy 7-9cm i długości 1,2m =416szt


f. Umocnienie stopy skarp  opaską z kiszek faszynowych o  średnicy 15cm 
W celu stabilizacji skarp wykopanego stawu przewiduje się  ubezpieczenie stopy skarpy (na długości 255m)  opaską z  kiszki faszynowej   Ø 15cm i kołków drewnianych długości 0,8m  i średnicy Ø 4-6cm . wbijanych co 0.5m                                                                                        parametry:         długość opaski 255m 
13. Strony w postępowaniu wodnoprawnym 

Stronami w postępowaniu wodno prawnym są:

1.Wnioskodawca - Gmina  Kowiesy ,  Kowiesy  85,   96-111 Kowiesy

2. Marszałek Województwa Łódzkiego  Al. Piłsudskiego 8    90-051 Łódź                                                 

14. Wniosek o pozwolenie wodnoprawne 

Na podstawie art. 122 ust. 1 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 1121 z późn. zm.) w imieniu Wnioskodawcy wnioskuje się o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego   na przebudowę  zbiornika małej retencji w miejscowości Wola Pękoszewska na dz. nr ewid. 267  obejmującą :  
1. Remont zastawki  betonowej typu B-2  zlokalizowanej w km 4+800 cieku Dopływ                          z Zawad

podstawowe parametry zastawki   betonowej typu B-2,
lokalizacja  Ciek  Dopływ z Zawad  km 4+800 ,                                   
światło 2,5m, wys. zastawki h=2,10m,

zamknięcie zasuwa typu ZZD o  max wysokości piętrzenia H=1,5m
rzędna piętrzenia NPP=160,00 m n.p.m.

rz. progu 158,50 m n.p.m.

Współrzędne geograficzne  zastawki : 

  N-  51° 55 ' 5,88"          E- 20° 25' 26,58"

zakres robót

a.Wykonanie  na nowo  z zachowaniem charakterystycznych parametrów  skruszonych                        i spękanych  ze śladami ubytków  elementów betonowo- żelbetowych (ściany, fundamenty, ubezpieczenie ponuru i poszuru, kładka) zastawki oraz uszkodzonych  i skorodowanych elementów stalowych(poręcze, prowadnice) zastawki w ilości:
Rozbiórka skruszonych i spękanych ścian zastawki i wykonanie ich na nowo  w ilości= 5,30m3

Rozbiórka skruszonych i spękanych fundamentów i ubezpieczeń  zastawki  i wykonanie ich na nowo w ilości  11,3m3

Rozbiórka skruszonych i spękanych skrzydeł zastawki i wykonanie ich na nowo w ilości  5,20m3
Rozbiórka uszkodzonych i skorodowanych prowadnic i poręczy zastawki  i wykonanie ich na nowo w ilości ; prowadnice o długości  15,5mb i barierki  z rur o śr. 5cm długości 11,3m

Wykonanie w miejsce drewnianych elementów kladki elementów  żelbetowych o wymiarach;

grubość = 15cm, szerokość=0,8m, długość=3,3m, objętość= 0,45m3
Wykonanie w miejsce zniszczonego betonowego ubezpieczenia poszuru nowego z materacy gabionowych  grubości 23cm na geowłokninie o oparametrach:

długość ubezpieczenia =4m,

szerokość w dnie 2,5m

szerokość na skarpach 2,3m

 Wykonanie w miejsce  uszkodzonych drewnianych ścianek szczelnych,  ścianek z grodzic stalowych o następujących parametrach:
ścianka na ponurze ;

długość ścianki 
 – 8,0 m

wysokość grodzic          H –   2,00 m

powierzchnia ścianki z grodzic -16,0 m2
ścianka na poszurze:

długość ścianki 
 – 6,5 m

wysokość grodzic          H –   1,5 m

powierzchnia ścianki z grodzic -9,75 m2
b.Zmiana konstrukcji zamknięcia zastawki z drewnianych szandorów na metalową zasuwę dwudzielną typu ZZD o światle 2,5 m i wysokości piętrzenia 1,50 m.  i pozostawienie istniejącego zamknięcia jako awaryjne
2 Odmulenie dna zbiornika oraz uformowanie i umocnienie skarp zbiornika

Podstawowe parametry zbiornika  małej retencji Wola Pękoszewska

Zbiornik w kształcie pięciokąta o wierzchołkach ABCDE o wymiarach boków :

AB-46mxBC-15mxCD-125mxDE-35mxEA-130m 
pow. całkowita zbiornika   Fc= 0,58 ha

pow. lustra wody   przy rzędnej NPP= 160.00 m n.p.m.  F l.w  = 0,53 ha

średnia gł. zalewu = 1.40m

rzędna lustra wody = 160.00 m n.p.m.

objętość wody przy rzędnej NPP=160.00 m n.p.m = 7426m3

nachylenie skarp : 1:2 

objętość wykopu =5635 m3

rzędna dna 158.50-158.80 m n.p.m.

rzędna  terenu wokół zbiornika = 160.60.00  m n.p.m

podwyższenie i wyrównanie skarp i korony ścieżki wokół zbiornika   =  786m3

umocnienie stopy skarpy  opaską z  kiszki faszynowej  Ø 15cm =255m

umocnienie korony ścieżki i skarp powyżej lustra wody poprzez obsiew mieszanką  traw = 2145m2
 palisada z kołków o śr. 7-9cm i długości 1,2m w stopie skarpy na długości umocnienia materacami gabionowym na długości 52m
wspólrzędne geograficzne wierzchołków A,B,C,D,E, zbiornika 

A. współrzędne geograficzne  N-  51° 55 ' 5,32"          E- 20° 25' 26,73"

B. współrzędne geograficzne  N-  51° 55 ' 6,83"          E- 20° 25' 26,67"  
C. współrzędne geograficzne  N-  51° 55 ' 7,25"          E- 20° 25' 27,16"   
D. współrzędne geograficzne  N-  51° 55 ' 6,51"          E- 20° 25' 33,61"  
E. współrzędne geograficzne  N-  51° 55 ' 5,35"          E- 20° 25' 33,64"  
zakres robót

a.Odmulenie(odkopanie) dna  zbiornika  
Dno zbiornika zostanie odmulone (odkopane) poprzez wykop mechaniczny   i i przemieszczenie gruntu  w celu uzupełnienia skarp oraz  podwyższenia i wyrównania terenu. przyległego do zbiornika należącego do Inwestora  z zachowaniem  dotychczasowych kierunków spływów wód  powierzchniowych . Pozostały wykopany grunt zostanie przemieszczony poza obręb zbiornika i wywieziony w miejsce wskazane przez   Inwestora.  Grunt umieszczony  w skarpach i na terenie przyległym do zbiornika zostanie odpowiednio zagęszczony.                                                    parametry: 

Powierzchnia całkowita zbiornika Fc=0,58ha

Ilość  namułu do wykopu  =5635m3 

Śr. głębokość wykopu = 0,97m

b.Zasypanie, wyrównanie i zagęszczenie nierówności skarp odwodnych zbiornika                       i  korony ścieżki przy zbiorniku oraz obsiew

Jak już wcześniej wspomniano do zasypania i wyrównania skarp zbiornika i korony ścieżki przy zbiorniku zostanie wykorzystany grunt z odmulenia dna zbiornika, który po odsączeniu wody zostanie odpowiednio zagęszczony. Skarpy i korona ścieżki zostaną wyplantowane i następnie obsiane.
parametry 

nasyp(skarpy i korona ścieżki) = 786m3

plantowanie skarp i korony ścieżki  1233+1755=2988m2

obsiew skarp powyżej rzędnej piętrzenia i  korony ścieżki 390+1755=2145m2
c.Wykonanie bystrza  z materacy gabionowych  na geowłókninie w  miejscu wlotu cieku Dopływ z Zawad do zbiornika 

parametry:
 powierzchnia bystrza           63m2 

 nachylenie bystrza 
     1 : 2



            
 grubość materaca gabionowego  23cm


 długość i szerokość bystrza
 12,6 mx5m
 rzędna góry bystrza   160,00m n.p.m.
 rzędna dołu bystrza         158,70m n.p.m.
Współrzędne geograficzne  bystrza : 

  N-  51° 55 ' 5,49"          E- 20° 25' 33,55"
d..Wykonanie umocnienia skarpy odwodnej czołowej zbiornika materacami gabionowymi grubości 23cm na folii z PVC gr 2mm

parametry:

wysokość umocnienia z materacy gabionowych  4,5m 
długość umocnienia z materacy gabionowych  57m

powierzchnia umocnienia z materacy gabionowych  256,5m2

nachylenie umocnienia 
     1 : 2



            

grubość materaca gabionowego  23cm

e. Wykonanie palisady z kołków o śr. 7-9cm i długości 1,2m w stopie skarpy na długości umocnienia materacami gabionowymi
Kołki  będą wbitę w stopę skarpy na głębokość 1,2m

parametry:

długość palisady  52m, ilość kołków  o średnicy 7-9cm i długości 1,2m =416szt


f. Umocnienie stopy skarp  opaską z kiszek faszynowych o  średnicy 15cm 
W celu stabilizacji skarp wykopanego stawu przewiduje się  ubezpieczenie stopy skarpy (na długości 255m)  opaską z  kiszki faszynowej   Ø 15cm i kołków drewnianych długości 0,8m  i średnicy Ø 4-6cm . wbijanych co 0.5m                                                                                        parametry:         długość opaski 255m 
i szczególne korzystanie z wód na potrzeby  ww. zbiornika polegające na:
3.piętrzeniu, poborze i retencji wody cieku Dopływ z Zawad w zbiorniku małej retencji zastawką betonową typu B-2 zlokalizowaną w km 4+800 biegu  cieku Dopływ z Zawad             

-piętrzenie zastawką betonową typu B-2 zlokalizowaną w km 4+800 biegu cieku Dopływ z Zawad do  rzędnej NPP=160,00 m.n.p.m

Współrzędne geograficzne zastawki  : 

   N-  51° 55 ' 5,88"          E- 20° 25' 26,58" 

-pobór wody w ilości :

Max pobór  roczny wynosi  Q max roczny =12375m3

Średni dobowy pobór w marcu  tj. w miesiącu napełnienia zbiornika wynosi

Q śr dobowy    = 249m3

Średni dobowy pobór wody  w roku    z napełnieniem wynosi

Q śr dobowy  =33,9m3

Średni dobowy pobór wody  w roku  bez napełnienia wynosi

Q śr dobowy   =13,6m3

Max pobór godzinowy wynosi 

Qmax /godz  =10,4 m3/godz

-retencja wody w ilości:

ilość  retencjonowanej wody w zbiorniku =7426m3

4.całkowitym opróżnianiu  zbiornika raz na pięć lat w okresie jesiennym  

w ilości:

Q max roczne wynosi        7426m3/rok

Qśr dobowe      wynosi       2159 m3/dobę

Qmax godzinowe wynosi     90 m3/h =25l/s

Stosownie do art. 127 ust. 2 Prawa wodnego, wnioskuje się o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na okres lat dwudziestu i zatwierdzenie projektu instrukcji gospodarowania wodą
                  Opis działalności w języku nietechnicznym

Do operatu wodnoprawnego na przebudowę zbiornika małej retencji w miejscowości Wola Pękoszewska ,gmina Kowiesy,                                              
Istniejący zbiornik małej retencji w miejscowości Wola Pękoszewska pełni funkcję retencyjną i rekreacyjną. W związku z tym , że jego  aktualny stan ogranicza te funkcję , przewidziano jego przebudowę.    Przebudowa zbiornika będzie polegała  na remoncie zastawki typu betonowejB-2 zlokalizowanej w km 4+800 cieku Doływ z Zawad                          i odmuleniu dna oraz uformowaniu i umocnieniu skarp zbiornika. W ramach remontu zastawki planuje się wykonanie   na nowo  z zachowaniem charakterystycznych parametrów  skruszonych  i spękanych  ze śladami ubytków  elementów betonowo-żelbetowych (ściany, fundamenty, ubezpieczenie ponuru i poszuru, kładka) zastawki oraz uszkodzonych  i skorodowanych elementów stalowych(poręcze,prowadnice) zastawki.
 Wykonanie w miejsce  uszkodzonych drewnianych ścianek szczelnych,  ścianek z grodzic stalowych. Zmianę konstrukcji zamknięcia zastawki z drewnianych szandorów na metalową zasuwę dwudzielną typu ZZD o światle 2,5 m i wysokości piętrzenia 1,50 m. Dno zbiornika zostanie odmulone (odkopane) poprzez wykop mechaniczny                            i  przemieszczenie gruntu  w celu uzupełnienia skarp oraz  podwyższenia i wyrównania terenu. przyległego do zbiornika należącego do Inwestora  z zachowaniem  dotychczasowych kierunków spływów wód  powierzchniowych . Pozostały wykopany grunt zostanie przemieszczony poza obręb zbiornika i wywieziony w miejsce wskazane przez   Inwestora.  Grunt umieszczony  w skarpach i na terenie przyległym do zbiornika zostanie odpowiednio zagęszczony, wyplantowany i obsiany.
Skarpy zostaną umocnione poprzez wykonanie bystrza  z materacy gabionowych                        na macie bentonitowej w  miejscu wlotu Cieku Dopływ z Zawad do zbiornika, 

wykonanie umocnienia skarpy odwodnej czołowej zbiornika materacami gabionowymi grubości 23cm ,wykonanie palisady z kołków o śr. 7-9cm i długości 1,2m w stopie skarpy na długości umocnienia materacami gabionowymi i wykonanie umocnienie stopy skarp  opaską z kiszek faszynowych o  średnicy 15cm.
 Po przebudowie zbiornik będzie miał kształt pięciokąta o wierzchołkach ABCDE                         o wymiarach boków : AB-46mxBC-15mxCD-125mxDE-35mxEA-130m, 
powierzchnię  całkowitą  =  0,58 ha, powierzchnię lustra wody   przy rzędnej NPP= 160.00 m n.p.m.  F l.w  = 0,53 ha, pojemność przy rzędnej 160.00 m n.p.m = 7426m3. 
Piętrzenie, pobór i retencja wody cieku Dopływ z Zawad w zbiorniku małej retencji będzie wykonywane wyremontowaną zastawką betonową typu B-2 zlokalizowaną w km 4+800 biegu  cieku Dopływ z Zawad. Zbiornik co 5 lat będzie opróżniany. W przedmiotowym zbiorniku   będzie  prowadzony  ograniczony  chów  ryb karpiowatych dla celów rekreacyjnego wędkowania .

Wnioskodawca                                                                                               Kowiesy  05.09.2017
 Gmina Kowiesy

  Kowiesy  85

  96-111 Kowiesy
Starostwo Powiatowe

w Skierniewicach

ul. Konstytucji 3 Maja nr 6

96-100 Skierniewice
Na podstawie art. 122 ust. 1 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 1121 z późn. zm.) w imieniu Wnioskodawcy wnioskuje się o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego   na przebudowę  zbiornika małej retencji w miejscowości Wola Pękoszewska na dz. nr ewid. 267  obejmującą :  
1. Remont zastawki  betonowej typu B-2  zlokalizowanej w km 4+800 cieku Dopływ                          z Zawad

podstawowe parametry zastawki   betonowej typu B-2,
lokalizacja  Ciek  Dopływ z Zawad  km 4+800 ,                                   
światło 2,5m, wys. zastawki h=2,10m,

zamknięcie zasuwa typu ZZD o  max wysokości piętrzenia H=1,5m
rzędna piętrzenia NPP=160,00 m n.p.m.

rz. progu 158,50 m n.p.m.

Współrzędne geograficzne  zastawki : 

  N-  51° 55 ' 5,88"          E- 20° 25' 26,58"

zakres robót

a.Wykonanie  na nowo  z zachowaniem charakterystycznych parametrów  skruszonych                        i spękanych  ze śladami ubytków  elementów betonowo- żelbetowych (ściany, fundamenty, ubezpieczenie ponuru i poszuru,kładka) zastawki oraz uszkodzonych  i skorodowanych elementów stalowych(poręcze, prowadnice) zastawki w ilości:
Rozbiórka skruszonych i spękanych ścian zastawki i wykonanie ich na nowo  w ilości= 5,30m3

Rozbiórka skruszonych i spękanych fundamentów i ubezpieczeń  zastawki  i wykonanie ich na nowo w ilości  11,3m3

Rozbiórka skruszonych i spękanych skrzydeł zastawki i wykonanie ich na nowo w ilości  5,20m3
Rozbiórka uszkodzonych i skorodowanych prowadnic i poręczy zastawki  i wykonanie ich na nowo w ilości ; prowadnice o długości  15,5mb i barierki  z rur o śr. 5cm długości 11,3m

Wykonanie w miejsce drewnianych elementów kladki elementów  żelbetowych o wymiarach;

grubość = 15cm, szerokość=0,8m, długość=3,3m, objętość= 0,45m3

Wykonanie w miejsce zniszczonego betonowego ubezpieczenia poszuru nowego z materacy gabionowych  grubości 23cm na geowłokninie o oparametrach:

długość ubezpieczenia =4m,

szerokość w dnie 2,5m

szerokość na skarpach 2,3m

 Wykonanie w miejsce  uszkodzonych drewnianych ścianek szczelnych,  ścianek z grodzic stalowych o następujących parametrach:
ścianka na ponurze ;

długość ścianki 
 – 8,0 m

wysokość grodzic          H –   2,00 m

powierzchnia ścianki z grodzic -16,0 m2
ścianka na poszurze:

długość ścianki 
 – 6,5 m

wysokość grodzic          H –   1,5 m

powierzchnia ścianki z grodzic -9,75 m2
b.Zmiana konstrukcji zamknięcia zastawki z drewnianych szandorów na metalową zasuwę dwudzielną typu ZZD o światle 2,5 m i wysokości piętrzenia 1,50 m.  i pozostawienie istniejącego zamknięcia jako awaryjne
2 Odmulenie dna zbiornika oraz uformowanie i umocnienie skarp zbiornika

Podstawowe parametry zbiornika  małej retencji Wola Pękoszewska

Zbiornik w kształcie pięciokąta o wierzchołkach ABCDE o wymiarach boków :

AB-46mxBC-15mxCD-125mxDE-35mxEA-130m 
pow. całkowita zbiornika   Fc= 0,58 ha

pow. lustra wody   przy rzędnej NPP= 160.00 m n.p.m.  F l.w  = 0,53 ha

średnia gł. zalewu = 1.40m

rzędna lustra wody = 160.00 m n.p.m.

objętość wody przy rzędnej NPP=160.00 m n.p.m = 7426m3

nachylenie skarp : 1:2 

objętość wykopu =5635 m3

rzędna dna 158.50-158.80 m n.p.m.

rzędna  terenu wokół zbiornika = 160.60.00  m n.p.m

podwyższenie i wyrównanie skarp i korony ścieżki wokół zbiornika   =  786m3

umocnienie stopy skarpy  opaską z  kiszki faszynowej  Ø 15cm =255m

umocnienie korony ścieżki i skarp powyżej lustra wody poprzez obsiew mieszanką  traw = 2145m2
 palisada z kołków o śr. 7-9cm i długości 1,2m w stopie skarpy na długości umocnienia materacami gabionowym na długości 52m
wspólrzędne geograficzne wierzchołków A,B,C,D,E, zbiornika 

A. współrzędne geograficzne  N-  51° 55 ' 5,32"          E- 20° 25' 26,73"

B. współrzędne geograficzne  N-  51° 55 ' 6,83"          E- 20° 25' 26,67"  
C. współrzędne geograficzne  N-  51° 55 ' 7,25"          E- 20° 25' 27,16"   
D. współrzędne geograficzne  N-  51° 55 ' 6,51"          E- 20° 25' 33,61"  
E. współrzędne geograficzne  N-  51° 55 ' 5,35"          E- 20° 25' 33,64"  
zakres robót

a.Odmulenie(odkopanie) dna  zbiornika  
Dno zbiornika zostanie odmulone (odkopane) poprzez wykop mechaniczny   i i przemieszczenie gruntu  w celu uzupełnienia skarp oraz  podwyższenia i wyrównania terenu. przyległego do zbiornika należącego do Inwestora  z zachowaniem  dotychczasowych kierunków spływów wód  powierzchniowych . Pozostały wykopany grunt zostanie przemieszczony poza obręb zbiornika i wywieziony w miejsce wskazane przez   Inwestora.  Grunt umieszczony  w skarpach i na terenie przyległym do zbiornika zostanie odpowiednio zagęszczony.                                                    parametry: 

Powierzchnia całkowita zbiornika Fc=0,58ha

Ilość  namułu do wykopu  =5635m3 

Śr. głębokość wykopu = 1,06m

b.Zasypanie, wyrównanie i zagęszczenie nierówności skarp odwodnych zbiornika                       i  korony ścieżki przy zbiorniku oraz obsiew

Jak już wcześniej wspomniano do zasypania i wyrównania skarp zbiornika i korony ścieżki przy zbiorniku zostanie wykorzystany grunt z odmulenia dna zbiornika, który po odsączeniu wody zostanie odpowiednio zagęszczony. Skarpy i korona ścieżki zostaną wyplantowane i następnie obsiane.
parametry 

nasyp(skarpy i korona ścieżki) = 786m3

plantowanie skarp i korony ścieżki  1233+1755=2988m2

obsiew skarp powyżej rzędnej piętrzenia i  korony ścieżki 390+1755=2145m2
c.Wykonanie bystrza  z materacy gabionowych  na geowłókninie w  miejscu wlotu cieku Dopływ z Zawad do zbiornika 

parametry:
powierzchnia bystrza           63m2 

 nachylenie bystrza 
     1 : 2



            

 grubość materaca gabionowego  23cm



 długość i szerokość bystrza
 12 mx5m
 rzędna góry bystrza   160,00m n.p.m.

 rzędna dołu bystrza         158,70m n.p.m.

Współrzędne geograficzne  bystrza : 

  N-  51° 55 ' 5,49"          E- 20° 25' 33,55"
d..Wykonanie umocnienia skarpy odwodnej czołowej zbiornika materacami gabionowymi grubości 23cm na folii z PVC gr 2mm

parametry:

wysokość umocnienia z materacy gabionowych  4,5m 
długość umocnienia z materacy gabionowych  57m

powierzchnia umocnienia z materacy gabionowych  256,5m2

nachylenie umocnienia 
     1 : 2



            

grubość materaca gabionowego  23cm

e. Wykonanie palisady z kołków o śr. 7-9cm i długości 1,2m w stopie skarpy na długości umocnienia materacami gabionowymi
Kołki  będą wbitę w stopę skarpy na głębokość 1,2m

parametry:

długość palisady  52m, ilość kołków  o średnicy 7-9cm i długości 1,2m =416szt


f. Umocnienie stopy skarp  opaską z kiszek faszynowych o  średnicy 15cm 
W celu stabilizacji skarp wykopanego stawu przewiduje się  ubezpieczenie stopy skarpy (na długości 255m)  opaską z  kiszki faszynowej   Ø 15cm i kołków drewnianych długości 0,8m  i średnicy Ø 4-6cm . wbijanych co 0.5m                                                                                        parametry:         długość opaski 255m 
i szczególne korzystanie z wód na potrzeby  ww. zbiornika polegające na:
3.piętrzeniu, poborze i retencji wody cieku Dopływ z Zawad w zbiorniku małej retencji zastawką betonową typu B-2 zlokalizowaną w km 4+800 biegu  cieku Dopływ z Zawad             

-piętrzenie zastawką betonową typu B-2 zlokalizowaną w km 4+800 biegu cieku Dopływ z Zawad do  rzędnej NPP=160,00 m.n.p.m

Współrzędne geograficzne zastawki  : 

   N-  51° 55 ' 5,88"          E- 20° 25' 26,58" 

-pobór wody w ilości :

Max pobór  roczny wynosi  Q max roczny =12375m3

Średni dobowy pobór w marcu  tj. w miesiącu napełnienia zbiornika wynosi

Q śr dobowy    = 249m3

Średni dobowy pobór wody  w roku    z napełnieniem wynosi

Q śr dobowy  =33,9m3

Średni dobowy pobór wody  w roku  bez napełnienia wynosi

Q śr dobowy   =13,6m3

Max pobór godzinowy wynosi 

Qmax /godz  =10,4 m3/godz

-retencja wody w ilości:

ilość  retencjonowanej wody w zbiorniku =7426m3

4.całkowitym opróżnianiu  zbiornika raz na pięć lat w okresie jesiennym  

w ilości:

Q max roczne wynosi        7426m3/rok

Qśr dobowe      wynosi       2159 m3/dobę

Qmax godzinowe wynosi     90 m3/h =25l/s

Stosownie do art. 127 ust. 2 Prawa wodnego, wnioskuje się o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na okres lat dwudziestu i zatwierdzenie projektu instrukcji gospodarowania wodą
W załączeniu :

1. Operat wodnoprawny szt.2 + wersja elektroniczna na płycie CR-D 

2. Opis działalności w języku nietechnicznym

21

