	Nazwa przedsięwzięcia 
	Przebudowa zbiornika małej retencji                      w miejscowości Wola Pękoszewska ,
 gmina Kowiesy

	Stadium dokumentacji
	 PROJEKT   BUDOWLANY  
kategoria obiektu XXIV

	Nr ewidencyjny działek
	   dz. nr. ew 267  obr. Wola Pękoszewska,
jedn.ew. gm. Kowiesy

	Adres inwestycji
	Dz. nr ewid. 267,  miejscowość Wola Pękoszewska, gmina Kowiesy,  powiat  skierniewicki,

	Inwestor
	Gmina  Kowiesy ,  Kowiesy  85,                         96-111 Kowiesy



	 Data Wykonania
	  10.2017r


	Imie i nazwisko
	specjalność
	Nr uprawnień
	 podpis

	Projektował: mgr inż. Andrzej Rodzik
	wodno-melioracyjna
	16/85 Sk-ce
	

	Sprawdził: mgr inż.  Tadeusz Bienias
	branża: kontr. budowlana b.o. dla obiektów gospodarki wodnej
	NB IV 7342/53/96
	


SPIS TREŚCI 
A. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
I. CZĘŚĆ OPISOWA 
1. Informacje wprowadzające                                                               str 3
1.1. Przedmiot i zakres planowanej inwestycji                                     str 3
1.2. Lokalizacja inwestycji                                                                    str 3
1.3. Inwestor                                                                                         str 3
1.4. Podstawa opracowania                                                                  str 3
2. Opis istniejącego zagospodarowania terenu                                     str 3
3. Projektowane zagospodarowanie terenu                                           str 4
4. Charakterystyczne dane o przydatności gruntów do celów budowlanych  str 4
5. Zestawienie powierzchni projektowanych i adaptowanych obiektów budowlanych  str 5
6. Ustalenia dotyczące ochrony terenu wynikające z warunków zabudowy i informacja o zagrożeniu dóbr kultury                                                                                  str 5
7. Ustalenia wpływu eksploatacji górniczej                                                     str 5
8. Przewidywane zagrożenia dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanego obiektu                                                                                  str 5
II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 
1. Mapa poglądowa – 1 : 10 000 

1a. Mapa ewidencji gruntów- 1:  500 

2. Mapa syt-wys z projektem zagospodarowania terenu - 1: 500 

A. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
I. CZĘŚĆ OPISOWA 
1. Informacje wprowadzające 
1.1. Przedmiot i zakres planowanej inwestycji 
Przedmiotem planowanej inwestycji  jest  przebudowa zlokalizowanego na cieku pn. Dopływ           z Zawad   zbiornika małej retencji  dla celów  retencji  i rekreacji .

Zakres planowanej inwestycji obejmuje:

- remont zastawki typu betonowej typu B-2 zlokalizowanej w km 4+800 cieku Dopływ z Zawad

-  odmulenie(odkopanie) dna zbiornika oraz uformowanie i umocnienie skarp zbiornika 

Projektowane zagospodarowanie terenu przedstawione na rys.2 jest zgodne z decyzją   nr 4.2017 Wójta Gminy Kowiesy o ustaleniu lokalizacji  inwestycji celu publicznego na  działce nr 267  w miejscowości Wola Pękoszewska polegającej na przebudowie zbiornika małej retencji  
1.2. Lokalizacja inwestycji 
Obiekt (zbiornik małej retencji o wierzchołkach ABCDE)   zlokalizowany jest  na działce nr ewid. 267 w miejscowości Wola Pękoszewska gminie Kowiesy,  powiecie  skierniewickim, województwie  łódzkim                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Obiekt  położony jest  w odległości ca 3,0 km od m. Kowiesy, 8,5km od Mszczonowa , 20km od Skierniewic   i 0,5km od Drogi Krajowej nr 70 odc. Skierniewice  - Huta Zawadzka  (zał. graficzny nr 1) , oś zastawki piętrzącej wodę w zbiorniku znajduje się w km 4+800 cieku Dopływ z Zawad        
1.3. Inwestor 
Inwestorem jest Gmina Kowiesy     Kowiesy  85      96-111 Kowiesy
1.4. Podstawa opracowania 
Dokumentacja   na przebudowę zbiornika małej retencji w miejscowości 

Wola Pękoszewska , gmina Kowiesy, została opracowana na zlecenie  Gminy  Kowiesy ,  Kowiesy  85,   96-111 Kowiesy

2. Opis istniejącego zagospodarowania terenu 
Planowany do przebudowy zbiornik  na dz. nr 267  zlokalizowany na cieku o pn. Dopływ                        z  Zawad  (w.g Atlasu hydrologicznego )  funkcjonuje od kilkudziesięciu lat . Z oświadczeń okolicznych mieszkańców wynika, że zbiornik wykonano na początku lat 60-tych ubiegłego stulecia.  Brak jest  dokumentacji na wykonanie i użytkowanie zbiornika   oraz brak jest   pozwolenia wodnoprawnego na jego użytkowanie . Zbiornik długotrwale nie był odmulany.                         W rezultacie stan zamulenia czaszy zbiornika ogranicza jego funkcję retencyjną i rekreacyjną. Zbiornik jest zamulony na całej powierzchni warstwą  namułów organicznych zmieszanych                    z piaskiem i gliną w stanie miękkoplastycznym i półpłynnym.  Skarpy zbiornika są aktualnie zdeformowane głównie przez podmycie falowaniem i rozluźnione  spływem wody powierzchniowej tak, że postępuje ich zsuwanie i powstają oberwiska . Dno zbiornika wymaga odmulenia(odkopania ) a skarpy uzupełnienia ziemią i umocnienia . Istniejąca zastawka jest konstrukcją betonowo -żelbetowo-stalową   o ścianach grubości ok.40cm, której szczególnie elementy betonowe i żelbetowe  są spękane i mają ubytki . Zastawka ma zamknięcia piętrzące z desek(szandorów) w prowadnicach  stalowych  wbudowanych w ściany betonowe i mocowanych w progu (w dnie)  zastawki . Wymiary  i poziom piętrzenia istniejącego zastawki ustalono przez pomiar geodezyjny i badania terenowe.  Poziom piętrzenia istniejącej zastawki nie ma formalnego ustalenia ani znaku wodnego. Poziom ten ostatecznie  oszacowano na podstawie  możliwości piętrzenia na zamknięciach i strefy erozji ścian zastawki - na około 160,00 m n.p.m.  Ponieważ dno konstrukcji  znajduje się  na rzędnej 158,50 m n.p.m., wysokość piętrzenia istniejącego zastawki ustalono H = 1,50 m .Konstrukcja i stan techniczny  wskazują, że zastawka wymaga remontu . Zbiornik w obecnym stanie technicznym i prawnym nie może być użytkowany zgodnie z planowanym przeznaczeniem
Teren zbiornika otoczony jest gruntami prywatnymi  . W pobliżu zbiornika od strony północnej przebiega powiatowa droga asfaltowa . 
3. Projektowane zagospodarowanie terenu 
W ramach projektowanego przedsięwzięcia planuje się wykonać następujący zakres robót/obiektów: 

1.Zbiornik w kształcie pięciokąta o wierzchołkach ABCDE o wymiarach boków :

AB-46mxBC-15mxCD-125mxDE-35mxEA-130m 

pow. całkowita zbiornika   Fc= 0,58 ha

pow. lustra wody   przy rzędnej NPP= 160.00 m n.p.m.  F l.w  = 0,53 ha

średnia gł. zalewu = 1.40m

rzędna lustra wody = 160.00 m n.p.m.

objętość wody przy rzędnej NPP=160.00 m n.p.m = 7426m3

nachylenie skarp : 1:2 

objętość wykopu =5635 m3

rzędna dna 158.50-158.80 m n.p.m.

rzędna  terenu wokół stawu = 160.60.00  m n.p.m

podwyższenie i wyrównanie skarp i korony ścieżki wokół zbiornika   =  786m3

umocnienie stopy skarpy  opaską z  kiszki faszynowej  Ø 15cm =255m

umocnienie korony ścieżki i skarp powyżej lustra wody poprzez obsiew mieszanką  traw = 2145m2

 palisada z kołków o śr. 7-9cm i długości 1,2m w stopie skarpy na długości umocnienia materacami gabionowym na długości 52m
 bystrze  z materacy gabionowych  na geowłókninie w  miejscu wlotu cieku Dopływ z Zawad do zbiornika 

Wykonanie umocnienia skarpy odwodnej czołowej zbiornika materacami gabionowymi grubości 23cm na folii z PVC gr 2mm

2.zastawka   betonowa typu B-2 znajdująca się w km 4+800 cieku  Dopływ z Zawad ,                                   światło 2,5m, wys. zastawki h=2,10m,
zamknięcie zasuwa typu ZZD o napędzie ręcznym o  max wysokości piętrzenia H=1,5m                      rzędna piętrzenia NPP =MaxPP=MinPP=160,00 m n.p.m.                                                                                 rz. progu 158,50 m n.p.m.                                                                                                                        Wykonanie  na nowo  z zachowaniem charakterystycznych parametrów (remont)  skruszonych              i spękanych  ze śladami ubytków  elementów betonowo- żelbetowych (ściany, fundamenty, ubezpieczenie ponuru i poszuru, kładka) zastawki oraz uszkodzonych                                                         i skorodowanych elementów stalowych(poręcze, prowadnice) zastawki                                                Wykonanie w miejsce drewnianych elementów kładki elementów  żelbetowych o wymiarach;                                  grubość = 15cm, szerokość=0,8m, długość=3,3m,                                                                        Wykonanie w miejsce zniszczonego betonowego ubezpieczenia poszuru nowego z materacy gabionowych  grubości 23cm na geowłokninie                                                                               Wykonanie w miejsce  uszkodzonych drewnianych ścianek szczelnych,   2 ścianek z grodzic stalowych o  długości 6,5m (wys. grodzic 1,5m) i długości 8m (wys. grodzic 2,0m)następujących Projektowane zagospodarowanie przedstawiono na rys. 2.
 Projektowane zagospodarowanie terenu jest zgodne z warunkami zabudowy wydanymi przez wójta gminy Kowiesy 

4. Charakterystyczne dane o przydatności gruntów do celów budowlanych 
Grunt na którym znajduje się zbiornik    to pokryte wodą i częściowo porośnięte trzciną, namuły organiczne  zmieszane z piaskiem o miąższości od.0,5 do 1,5m na podłożu glinowo - ilastym.

Z uwagi ,że nie przewiduje się budowy nowych obiektów , nie ma potrzeby wykonywania nowych badań geotechnicznych. Grunt rodzimy wykorzystany do nasypu przed wbudowaniem w nasyp zostanie zmieszany z  dowiezionym piaskiem, aby zapewnić odpowiednie zagęszczenie i stabilność nasypu.

5. Zestawienie powierzchni projektowanych i adaptowanych obiektów budowlanych 
Projektowane obiekty zajmują następujące powierzchnie: 

 Zbiornik w kształcie pięciokąta o wierzchołkach ABCDE o wymiarach boków :

AB-46mxBC-15mxCD-125mxDE-35mxEA-130m 

pow. całkowita zbiornika   Fc= 0,58 ha

6. Ustalenia dotyczące ochrony terenu wynikające z warunków zbudowy i informacja o zagrożeniu dóbr kultury 
 Projektowane zagospodarowanie terenu jest zgodne z zapisami  w decyzji   nr 4.2017 Wójta Gminy Kowiesy o ustaleniu lokalizacji  inwestycji celu publicznego na  działce nr 267  w miejscowości Wola Pękoszewska polegającej na przebudowie zbiornika małej retencji  wraz z załącznikiem graficznym  dotyczącymi ochrony terenu. 

Planowana inwestycja nie przebiega przez obszar strefy ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych wg przepisów Ustawy o ochronie i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 roku (Dz. U. Nr1 62, poz. 1568 z poz. zm),  

7. Ustalenia wpływu eksploatacji górniczej 
Teren planowanej inwestycji nie znajduje się w zasięgu wpływu eksploatacji górniczej. 

8. Przewidywane zagrożenia dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanego obiektu 
 Planowana inwestycja  nie stwarza  zagrożenia dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów, a także okolicznych mieszkańców. Zbiornik nie jest wykonywany od nowa   lecz zostanie dokonana jego przebudowa mająca na celu przywrócenie jego funkcji,  oraz estetyki bez zmiany istniejących warunków wodnych.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
       B. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY 
I.CZĘŚĆ  OPISOWA

1.Dane ogólne

1.1 Podstawa opracowania                                                               str 8
1.2 Wielkości podstawowe charakteryzujące inwestycję                  str 8
1.3 Lokalizacja obiektu                                                                     str 8
1.4 Materiały wyjściowe , uzgodnienia  i decyzje                             str 8
1.5. Cel i zakres inwestycji                                                               str 9
1.6 Opis stanu istniejącego                                                              str 9
1.7 Stan prawny terenu Inwestycji                                                   str 10
2.Charakterystyka hydrologiczna                                                    str 10
2.1 Dane hydrologiczne                                                                   str 10
2.2 Poziomy piętrzenia i pojemność zbiornika                                 str 11
 3.Dane geotechniczne

4.Uzbrojenie techniczne terenu.                                                       str 11
5.Opis rozwiązań projektowych                                                        str 11
5.1Remont zastawki  betonowej typu B-2  zlokalizowanej w km 4+800 cieku Dopływ                 z Zawad                                                                                            str 11
5.2 Odmulenie dna zbiornika oraz uformowanie i umocnienie skarp zbiornika str 12
5.3 Rodzaje urządzeń pomiarowych i znaków wodnych na zbiorniku               str 13
5.4 Opis gospodarki wodnej na zbiorniku                                                          str 13
6. Ochrona środowiska , zalecany termin realizacji                                           str 13
7.Wytyczne eksploatacji urządzeń                                                                     str 13
8.Wykaz stron , z którymi uzgodniono projekt                                                    str 14
9. Kolejność realizacji robót                                                                                str 14
10. Informacja do Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia na Budowie         str 14
II. ZAŁĄCZNIKI 
1. Wypis z rejestru gruntów  dz. 267 obręb Wola Pękoszewska

2. Decyzja   nr 4.2017 Wójta Gminy Kowiesy o ustaleniu lokalizacji  inwestycji celu publicznego na  działce nr 267  w miejscowości Wola Pękoszewska 

polegającej na przebudowie zbiornika małej retencji  wraz z załącznikiem graficznym

III. CZĘŚĆ RYSUNKOWA
1.Mapa poglądowa w skali 1:10 000

2. Mapa sytuacyjno-wysokościowa  w skali 1: 500

3 , 3a,3b  Przekroje poprzeczne zbiornika w skali 1:100/500
4. Przekroje poprzeczne skarpy czołowej zbiornika w skali 1:100/250
5.Typowe przekroje skarp zbiornika
6. Profil podłużny cieku Dopływ Z Zawad  w skali 1:100/750

7,7a Przekroje zastawki B-2 w skali 1;80 

8. Bystrze na wlocie cieku Dopływ z Zawad do zbiornika w skali 1:100
9. Zamknięcie zasuwowe typu ZZD zastawki  typu B-2

I.CZĘŚĆ  OPISOWA

1.Dane ogólne
1.1 Podstawa opracowania 

Dokumentacja   na przebudowę zbiornika małej retencji w miejscowości 

Wola Pękoszewska , gmina Kowiesy, została opracowana na zlecenie  Gminy  Kowiesy ,  Kowiesy  85,   96-111 Kowiesy

1.2 Wielkości podstawowe charakteryzujące inwestycję
Podstawowe parametry zbiornika  małej retencji Wola Pękoszewska

Zbiornik w kształcie pięciokąta o wierzchołkach ABCDE o wymiarach boków :

AB-46mxBC-15mxCD-125mxDE-35mxEA-130m 

pow. całkowita zbiornika   Fc= 0,58 ha

pow. lustra wody   przy rzędnej NPP= 160.00 m n.p.m.  F l.w  = 0,53 ha

średnia gł. zalewu = 1.40m

rzędna lustra wody = 160.00 m n.p.m.

objętość wody przy rzędnej NPP=160.00 m n.p.m = 7426m3

nachylenie skarp : 1:2 

objętość wykopu =5635 m3

rzędna dna 158.50-158.80 m n.p.m.

rzędna  terenu wokół stawu = 160.60.00  m n.p.m

podwyższenie i wyrównanie skarp i korony ścieżki wokół zbiornika   =  786m3

umocnienie stopy skarpy  opaską z  kiszki faszynowej  Ø 15cm =255m

umocnienie korony ścieżki i skarp powyżej lustra wody poprzez obsiew mieszanką  traw = 2145m2

 palisada z kołków o śr. 7-9cm i długości 1,2m w stopie skarpy na długości umocnienia materacami gabionowym na długości 52m
zastawka   betonowa typu B-2 znajdująca się w km 4+800 cieku  Dopływ z Zawad ,                                   
światło 2,5m, wys. zastawki h=2,10m,

zamknięcie zasuwa typu ZZD o napędzie ręcznym o  max wysokości piętrzenia H=1,5m

rzędna piętrzenia NPP =MaxPP=MinPP=160,00 m n.p.m.

rz. progu 158,50 m n.p.m.

1.3 Lokalizacja obiektu 

Obiekt (zbiornik małej retencji o wierzchołkach ABCDE)   zlokalizowany jest  na działce nr ewid. 267 w miejscowości Wola Pękoszewska gminie Kowiesy,  powiecie  skierniewickim, województwie  łódzkim                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Obiekt  położony jest  w odległości ca 3,0 km od m. Kowiesy, 8,5km od Mszczonowa , 20km od Skierniewic   i 0,5km od Drogi Krajowej nr 70 odc. Skierniewice  - Huta Zawadzka  (zał. graficzny nr 1) , oś zastawki piętrzącej wodę w zbiorniku znajduje się w km 4+800 cieku Dopływ z Zawad                     
1.4 Materiały wyjściowe , uzgodnienia  i decyzje 
- rozpoznanie terenowe

- pomiary własne w terenie i dokumentacja fotograficzna

- dokonanie ustaleń i uzgodnień z Inwestorem
-Decyzja   nr 4.2017 Wójta Gminy Kowiesy o ustaleniu lokalizacji  inwestycji celu publicznego na  działce nr 267  w miejscowości Wola Pękoszewska polegającej na przebudowie zbiornika małej retencji  wraz z załącznikiem graficznym
-Decyzja pozwolenie wodnoprawne

- Studium Uwarunkowań i Kierunków  Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kowiesy
- Wypisy i wyrysy z  Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kowiesy  

- Mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500 do celów projektowych

- Materiały i informacje  uzyskane od Inwestora 
- Ustawa z dnia 18.07.2001r. –  Prawo wodne  (Dz.U. z 2017r. poz.1121)
- Ustawa z dnia 27.04.2001r. - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2016r. poz. 672 ze zmianami),

- Ustawa z dnia 16.04 2004r. – O ochronie przyrody ( Dz.U. z 2016r, poz. 2134 ze zmianami),

- Ustawa z dnia z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane ( Dz.U. z 2016r. poz.290 ze zmianami).

1.5. Cel i zakres inwestycji
Celem  planowanej inwestycji  jest  przebudowa zlokalizowanego na cieku pn. Dopływ z Zawad   zbiornika małej retencji  dla celów  retencji  i rekreacji .
Zakres planowanej inwestycji obejmuje:
- remont zastawki typu betonowej typu B-2 zlokalizowanej w km 4+800 cieku Doływ z Zawad
-  odmulenie(odkopanie) dna zbiornika oraz uformowanie i umocnienie skarp zbiornika
Projektowane zagospodarowanie terenu przedstawione na rys.2 jest zgodne z Warunkami zabudowy wydanymi przez Wójta Gminy Kowiesy

1.6 Opis stanu istniejącego

 Planowany do przebudowy zbiornik  na dz. nr 267  zlokalizowany na cieku o pn. Dopływ                        z  Zawad  (w.g Atlasu hydrologicznego )  funkcjonuje od kilkudziesięciu lat . Z oświadczeń okolicznych mieszkańców wynika, że zbiornik wykonano na początku lat 60-tych ubiegłego stulecia.  Brak jest  dokumentacji na wykonanie i użytkowanie zbiornika   oraz brak jest   pozwolenia wodnoprawnego na jego użytkowanie . Zbiornik długotrwale nie był odmulany.                         W rezultacie stan zamulenia czaszy zbiornika ogranicza jego funkcję retencyjną i rekreacyjną. Zbiornik jest zamulony na całej powierzchni warstwą  namułów organicznych zmieszanych                    z piaskiem i gliną w stanie miękkoplastycznym i półpłynnym.  Skarpy zbiornika są aktualnie zdeformowane głównie przez podmycie falowaniem i rozluźnione  spływem wody powierzchniowej tak, że postępuje ich zsuwanie i powstają oberwiska . Dno zbiornika wymaga odmulenia(odkopania ) a skarpy uzupełnienia ziemią i umocnienia . Istniejąca zastawka jest konstrukcją betonowo -żelbetowo-stalową   o ścianach grubości ok.40cm, której szczególnie elementy betonowe i żelbetowe  są spękane i mają ubytki . Zastawka ma zamknięcia piętrzące z desek(szandorów) w prowadnicach  stalowych  wbudowanych w ściany betonowe i mocowanych w progu (w dnie)  zastawki . Wymiary  i poziom piętrzenia istniejącego zastawki ustalono przez pomiar geodezyjny i badania terenowe.  Poziom piętrzenia istniejącej zastawki nie ma formalnego ustalenia ani znaku wodnego. Poziom ten ostatecznie  oszacowano na podstawie  możliwości piętrzenia na zamknięciach i strefy erozji ścian zastawki - na około 160,00 m n.p.m.  Ponieważ dno konstrukcji  znajduje się  na rzędnej 158,50 m n.p.m., wysokość piętrzenia istniejącego zastawki ustalono H = 1,50 m .Konstrukcja i stan techniczny  wskazują, że zastawka wymaga remontu . Zbiornik w obecnym stanie technicznym i prawnym nie może być użytkowany zgodnie z planowanym przeznaczeniem. Projektowana przebudowa, w celu wykorzystania zbiornika do retencji wody i rekreacji będzie polegała na remoncie  zastawki typu betonowejB-2 zlokalizowanej w km 4+800 Cieku z Zawad i odmuleniu dna oraz uformowaniu i umocnieniu skarp zbiornika.  Grunt na którym znajduje sie zbiornik jak wcześniej wspomniano    to pokryte wodą i częściowo porośnięte trzciną, namuły organiczne  zmieszane z piaskiem o miąższości od.0,5 do 1,5m na podłożu glinowo - ilastym.
1.7 Stan prawny terenu Inwestycji  

Działka nr 267 obręb Wola Pękoszewska  o  łącznej powierzchni 0,8 ha na której jest zlokalizowany  zbiornik  wraz z budowla piętrzącą  stanowi własność  Inwestora tj. Gminy Kowiesy. Ciek Dopływ z Zawad na całej długości tj.od źródeł do ujścia nie ma wyznaczonej linii brzegowej.
Działka nr 267 obręb Wola Pękoszewska  to teren o klasoużytku Wsr-PsIV , który

 w Studium Uwarunkowań i Kierunków  Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kowiesy   jest oznaczony   symbolem  W/RE

Dla terenu oznaczonego ww. symbolem ustalano  następujące zasady:

 kierunki rozwoju obszaru o symbolu W/RE

 -wody śródlądowe otwarte – zbiornik retencyjny, użytki zielone, lasy, zadrzewienia i zakrzaczenia oraz  zabudowa związana z rekreacyjnym, wykorzystaniem zbiornika.

Przebudowa zbiornika małej retencji  w celu wykorzystania go   do retencji wody i rekreacji  jest   zgodna z  ww. Planami  studium Gminy Kowiesy. Inwestycja zostanie wykonana zgodnie                   z decyzja   nr 4.2017 Wójta Gminy Kowiesy o ustaleniu lokalizacji  inwestycji celu publicznego na  działce nr 267  w miejscowości Wola Pękoszewska polegającej na przebudowie zbiornika małej retencji  . Lokalizacja  Inwestycji  jest  ograniczona  do działki nr 267 należącej do Inwestora 

Stan prawny terenu inwestycji                                                                                                              

	Nr działki
	obręb
	właściciel/ władający
	Adres

	Zbiornik zlokalizowany jest na gruncie stanowiącym własność:

	267


	Wola Pękoszewska
	Gmina Kowiesy
	Kowiesy  85,                                  96-111 Kowiesy



	Zajęte pod Inwestycję grunty stanowią własność:

	267
	 Wola Pękoszewska
	Gmina Kowiesy
	Kowiesy  85,                                  96-111 Kowiesy




2.Charakterystyka hydrologiczna

Szczegółowe informacje w zakresie charakterystyki hydrologicznej zbiornika zawarto w operacie wodnoprawnym będącym w posiadaniu Inwestora. W niniejszej dokumentacji zamieszczono wyciąg z tych danych. 

2.1 Dane hydrologiczne

Pod względem hydrograficznym  zbiornik  położony jest:

- w obszarze dorzecza Środkowej  Wisły ,

- w środkowej części zlewni rzeki Rawki będącej dopływem Bzury .

- w zlewni rzeki  Chojnatki będącej prawym dopływem Rawki

- w zlewni cieku naturalnego pn. Dopływ z Zawad będącego dopływem Chojnatki

 Ciek naturalny o nazwie wg Atlasu Hydrologicznego Dopływ z Zawad  o długości 7,3km i powierzchni zlewni ok. 20km2 nie ma wydzielonej linii brzegowej na całej długości. Płynie on  przez przewidziany do przebudowy zbiornik (budowla utrzymująca poziom wody w zbiorniku znajduje się w km 4+800 jego biegu ).  Powierzchnia zlewni Dopływu z Zawad w miejscu przepływu przez zbiornik wynosi    ok. 4,0km2 . Wpada on do rzeki Chojnatki  w km 7+800 jej biegu.        

Charakterystyczne i prawdopodobne przepływy cieku Dopływ z Zawad  w przekroju zbiornika będące podstawą projektu wynoszą:
 Qn– 0,006m3/s (przepływ nienaruszalny)

 SNQ – 0,006m3/s

 SSQ – 0,021m3/s

SWQ –  0,76m3/s

WWQ -  1,50m3/s

Q 50% - 0,28m3/s

Q 30%  - 0,40m3/s

Q 10% - 0,67m3/s

Q 3% - 0,88m3/s

Q 1% - 1,19m3/s

2.2 Poziomy piętrzenia i pojemność zbiornika  

 Rzędna NPP= Max.PP= Min.PP wynosi 160,00m n.p.m.
pojemność zbiornika  rzędnej NPP=160,00m n.p.m. wynosi 7426m3

3.Dane geotechniczne

Grunt na którym znajduje się zbiornik    to pokryte wodą i częściowo porośnięte trzciną, namuły organiczne  zmieszane z piaskiem o miąższości od.0,5 do 1,5m na podłożu glinowo - ilastym.

4.Uzbrojenie techniczne terenu.
Na terenie inwestycji nie ma uzbrojenia technicznego wymagającego przebudowy w związku           z planowaną inwestycją.

5.Opis rozwiązań projektowych 
5.1Remont zastawki  betonowej typu B-2  zlokalizowanej w km 4+800 cieku Dopływ                 z Zawad

podstawowe parametry zastawki   betonowej typu B-2,

lokalizacja  Ciek  Dopływ z Zawad  km 4+800 ,                                   
światło 2,5m, wys. zastawki h=2,10m,

zamknięcie zasuwa typu ZZD o  max wysokości piętrzenia H=1,5m

rzędna piętrzenia NPP=160,00 m n.p.m.

rz. progu 158,50 m n.p.m.

zakres robót

a.Wykonanie  na nowo  z zachowaniem charakterystycznych parametrów (remont) skruszonych i spękanych  ze śladami ubytków  elementów betonowo- żelbetowych (ściany, fundamenty, ubezpieczenie ponuru i poszuru, kładka) zastawki oraz uszkodzonych i skorodowanych elementów stalowych(poręcze, prowadnice) zastawki             w ilości:
Rozbiórka skruszonych i spękanych ścian zastawki i wykonanie ich na nowo  w ilości= 5,30m3

Rozbiórka skruszonych i spękanych fundamentów i ubezpieczeń  zastawki  i wykonanie ich na nowo w ilości  11,3m3

Rozbiórka skruszonych i spękanych skrzydeł zastawki i wykonanie ich na nowo w ilości  5,20m3

Rozbiórka uszkodzonych i skorodowanych prowadnic i poręczy zastawki  i wykonanie ich na nowo w ilości ; prowadnice o długości  15,5mb i barierki  z rur o śr. 5cm długości 11,3m

Wykonanie w miejsce drewnianych elementów kladki elementów  żelbetowych o wymiarach;

grubość = 15cm, szerokość=0,8m, długość=3,3m, objętość= 0,45m3

Wykonanie w miejsce zniszczonego betonowego ubezpieczenia poszuru nowego z materacy gabionowych  grubości 23cm na geowłokninie o oparametrach:

długość ubezpieczenia =4m,

szerokość w dnie 2,5m

szerokość na skarpach 2,3m

 Wykonanie w miejsce  uszkodzonych drewnianych ścianek szczelnych,  ścianek z grodzic stalowych o następujących parametrach:
ścianka na ponurze ;

długość ścianki 
 – 8,0 m

wysokość grodzic          H –   2,00 m

powierzchnia ścianki z grodzic -16,0 m2
ścianka na poszurze:

długość ścianki 
 – 6,5 m

wysokość grodzic          H –   1,5 m

powierzchnia ścianki z grodzic -9,75 m2
Zmiana konstrukcji zamknięcia zastawki z drewnianych szandorów na metalową zasuwę dwudzielną typu ZZD o światle 2,5 m i wysokości piętrzenia 1,50 m. o napędzie recznym                          i pozostawienie istniejącego zamknięcia jako awaryjne

5.2 Odmulenie dna zbiornika oraz uformowanie i umocnienie skarp zbiornika

Podstawowe parametry zbiornika  małej retencji Wola Pękoszewska

Zbiornik w kształcie pięciokąta o wierzchołkach ABCDE o wymiarach boków :

AB-46mxBC-15mxCD-125mxDE-35mxEA-130m 
pow. całkowita zbiornika   Fc= 0,58 ha

pow. lustra wody   przy rzędnej NPP= 160.00 m n.p.m.  F l.w  = 0,53 ha

średnia gł. zalewu = 1.40m

rzędna lustra wody = 160.00 m n.p.m.

objętość wody przy rzędnej NPP=160.00 m n.p.m = 7426m3

nachylenie skarp : 1:2 

objętość wykopu =5635 m3

rzędna dna 158.50-158.80 m n.p.m.

rzędna  terenu wokół stawu = 160.60.00  m n.p.m

podwyższenie i wyrównanie skarp i korony ścieżki wokół zbiornika   =  786m3

umocnienie stopy skarpy  opaską z  kiszki faszynowej  Ø 15cm =255m

umocnienie korony ścieżki i skarp powyżej lustra wody poprzez obsiew mieszanką  traw = 2145m2
 palisada z kołków o śr. 7-9cm i długości 1,2m w stopie skarpy na długości umocnienia materacami gabionowym na długości 52m
zakres robót

a.Odmulenie(odkopanie) dna  zbiornika  
Dno zbiornika zostanie odmulone (odkopane) poprzez wykop mechaniczny   i i przemieszczenie gruntu  w celu uzupełnienia skarp oraz  podwyższenia i wyrównania terenu. przyległego do zbiornika należącego do Inwestora  z zachowaniem  dotychczasowych kierunków spływów wód  powierzchniowych . Pozostały wykopany grunt zostanie przemieszczony poza obręb zbiornika i po osączeniu wody ,wywieziony w miejsce wskazane przez   Inwestora.  Grunt umieszczony  w skarpach i na terenie przyległym do zbiornika zostanie odpowiednio zagęszczony.                                                    parametry: 

Powierzchnia całkowita zbiornika Fc=0,58ha

Ilość  namułu do wykopu  =5635m3 

Śr. głębokość wykopu = 0,97m

b.Zasypanie, wyrównanie i zagęszczenie nierówności skarp odwodnych zbiornika                       i  korony ścieżki przy zbiorniku oraz obsiew

Jak już wcześniej wspomniano do zasypania i wyrównania skarp zbiornika i korony ścieżki przy zbiorniku zostanie wykorzystany grunt z odmulenia dna zbiornika, który po odsączeniu wody  zostanie zmieszany z dowiezionym piaskiem i odpowiednio zagęszczony. Skarpy i korona ścieżki zostaną wyplantowane i następnie obsiane.
parametry 

nasyp(skarpy i korona ścieżki) = 786m3

plantowanie skarp i korony ścieżki  1233+1755=2988m2

obsiew skarp powyżej rzędnej piętrzenia i  korony ścieżki 390+1755=2145m2
c.Wykonanie bystrza  z materacy gabionowych  na geowłókninie w  miejscu wlotu cieku Dopływ z Zawad do zbiornika 

parametry:
powierzchnia bystrza           63m2 

 nachylenie bystrza 
     1 : 2



            

 grubość materaca gabionowego  23cm



 długość i szerokość bystrza
 12,6 mx5m
 rzędna góry bystrza   160,00m n.p.m.

 rzędna dołu bystrza         158,70m n.p.m.

d..Wykonanie umocnienia skarpy odwodnej czołowej zbiornika materacami gabionowymi grubości 23cm na folii z PVC gr 2mm

parametry:

wysokość umocnienia z materacy gabionowych  4,5m 
długość umocnienia z materacy gabionowych  57m

powierzchnia umocnienia z materacy gabionowych  256,5m2

nachylenie umocnienia 
     1 : 2



            

grubość materaca gabionowego  23cm

e. Wykonanie palisady z kołków o śr. 7-9cm i długości 1,2m w stopie skarpy na długości umocnienia materacami gabionowymi
Kołki  będą wbitę w stopę skarpy na głębokość 1,2m

parametry:

długość palisady  52m, ilość kołków  o średnicy 7-9cm i długości 1,2m =416szt


f. Umocnienie stopy skarp  opaską z kiszek faszynowych o  średnicy 15cm 
W celu stabilizacji skarp wykopanego stawu przewiduje się  ubezpieczenie stopy skarpy (na długości 255m)  opaską z  kiszki faszynowej   Ø 15cm i kołków drewnianych długości 0,8m  i średnicy Ø 4-6cm . wbijanych co 0.5m                                                                                        parametry:         długość opaski 255m 
5.3 Rodzaje urządzeń pomiarowych i znaków wodnych na zbiorniku
Sieć obserwacyjno - pomiarowa na obiekcie  składa się z łaty wodowskazowej i czerwonych  linii  namalowanych na ścianach zastawki   na rzędnej oznaczającej NPP = Max PP na zbiorniku: 

1.  Na lewej ścianie zastawki  piętrzącej wodę w zbiorniku, od strony zbiornika , zamontowana łata wodowskazowa  wysokości 2m . Zero łaty wodowskazowej na poziomie progu =158,50m n.p.m.  . Odczyt na łacie 150cm  oznacza  poziom NPP = Max PP   zbiornika wynoszący 160,00m n.p.m.

2.  Na ścianach zastawki  piętrzącej wodę w zbiorniku od strony zbiornika ,   namalowane  na czerwono linie poziome farbą wodoodporną na wysokości rzędnej 160,00m n.p.m.    oznaczającej NPP = Max PP  zbiornika
5.4 Opis gospodarki wodnej na zbiorniku

Szczegółowy opis gospodarki wodnej na zbiorniku znajduje się w Instrukcji Gospodarowania Wodą  znajdującej się w posiadaniu Inwestora.
6. Ochrona środowiska , zalecany termin realizacji
 Przy realizacji przedsięwzięcia należy przestrzegać wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego  i gospodarki odpadami. Przewiduje się , że czas realizacji przedsięwzięcia będzie wynosił  poniżej 1 roku.
7.Wytyczne eksploatacji urządzeń 
Ze względu na charakter obiektu jedynymi urządzeniami wymagającymi wytycznych eksploatacji będzie zamknięcie zasuwowe dwudzielne z napędem ręcznym na zastawce. Element ten w ostatecznej formie będzie dostarczony przez wykonawcę robót, w związku z tym w eksploatację zamknięcia należy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczno-ruchową dostarczoną obowiązkowo przez wykonawcę wraz z  zamknięciem.
8.Wykaz stron , z którymi uzgodniono projekt
Inwestor-Gmina Kowiesy

Zainteresowani Mieszkańcy wsi Wola Pękoszewska

Inne strony wynikające z przepisów

9. Kolejność realizacji robót 

 Przebudowa zbiornika polega  na:

      1.remoncie zastawki typu betonowejB-2 zlokalizowanej w km 4+800 cieku Doływ z Zawad

  2.odmuleniu dna oraz uformowaniu i umocnieniu skarp zbiornika ;
Kolejność realizacji robót

-Roboty pomiarowe (wytyczenie obiektu)

-Roboty przygotowawcze (usunięcie krzaków i drzewa i ich wywóz)
-Wykop dna zbiornika z przemieszczeniem gruntu na odkład                                                                              i w nasyp(skarpy i korona zbiornika)

-Dowóz piasku na nasyp (skarpy i korona zbiornika)
-Wywóz ziemi z odkładu

-Formowanie i zagęszczanie  nasypów (skarpy i korona zbiornika)

-Wykonanie bystrza  z materacy gabionowych ułożonych na geowłókninie na wlocie cieku Dopływ z Zawad do zbiornika

-Wykonanie opaski z kiszki faszynowej śr 15cm  (stopa skarp zbiornika)
-Wykonanie uszczelnionego folią kanału obiegowego przy zastawce 
-Wykop pod budowlę (zastawka)

-Rozbiórka  betonowych ,żelbetowych i stalowych elementów remontowanej zastawki

-Wbicie ścianek szczelnych zastawki

-Wykonanie ławy fundamentowej zastawki z założeniem igłofiltrów i pompowaniem wody                   przy wykonywaniu ławy fundamentowej zastawki
- Wykonanie ścian , kładki i skrzydeł zastawki z montażem prowadnic

-Zasypanie wnęk przy zastawce z dogęszczeniem gruntu

-Wykonanie palisady  z kołków o długości 1,2mw stopie skarpy czołowej zbiornika
-Wykonanie umocnienia skarpy czołowej odwodnej zbiornika materacami gabionowymi ułożonymi na folii

-Wykonanie umocnienia poszuru zastawki materacami gabionowymi na geowłókninie

-Montaż na zastawce zasuwy typu ZZD wraz napędem ręcznym

-Montaż barierek i malowanie elementów stalowych zastawki
10. Informacja do Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia na budowie
Na podstawie ustawy Prawo budowlane oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia opracowano informację BIOZ, którą załączono poniżej. Kierownik Budowy przed rozpoczęciem prac powinien mieć przygotowany plan BIOZ w oparciu    o poniższą informację i ww. rozporządzenie.
         INFORMACJA BIOZ
a)Nazwa i adres obiektu 
                                                                                                                                                             Nazwa ;Przebudowa zbiornika małej retencji w miejscowości Wola Pękoszewska ,gmina Kowiesy

 adres :działka nr ewid. 267,  miejscowość Wola Pękoszewska  gm. Kowiesy,  pow. skierniewicki, 
                     woj. łódzkie   
b)Nazwa i adres Inwestora                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Gmina Kowiesy     Kowiesy  85      96-111 Kowiesy
c)Dane projektanta

 mgr inż. Andrzej Rodzik      96-200 Rawa Mazowiecka  
d) Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów;
Przebudowa zbiornika polega  na:

      1.remoncie zastawki typu betonowejB-2 zlokalizowanej w km 4+800 cieku Dopływ z Zawad

  2.odmuleniu dna oraz uformowaniu i umocnieniu skarp zbiornika ;
Kolejność robót

-Roboty pomiarowe (wytyczenie obiektu)

-Roboty przygotowawcze (usunięcie krzaków i drzewa i ich wywóz)

-Wykop dna zbiornika z przemieszczeniem gruntu na odkład                                                                              i w nasyp(skarpy i korona zbiornika)

-Dowóz piasku na nasyp (skarpy i korona zbiornika)

-Wywóz ziemi z odkładu

-Formowanie i zagęszczanie  nasypów (skarpy i korona zbiornika)

-Wykonanie bystrza  z materacy gabionowych ułożonych na geowłókninie na wlocie cieku Dopływ z Zawad do zbiornika

-Wykonanie opaski z kiszki faszynowej śr 15cm  (stopa skarp zbiornika)

-Wykonanie uszczelnionego folią kanału obiegowego przy zastawce 

-Wykop pod budowlę (zastawka)

-Rozbiórka  betonowych ,żelbetowych i stalowych elementów remontowanej zastawki

-Wbicie ścianek szczelnych zastawki

-Wykonanie ławy fundamentowej zastawki z założeniem igłofiltrów i pompowaniem wody                   przy wykonywaniu ławy fundamentowej zastawki

- Wykonanie ścian , kładki i skrzydeł zastawki z montażem prowadnic

-Zasypanie wnęk przy zastawce z dogęszczeniem gruntu

-Wykonanie palisady  z kołków o długości 1,2mw stopie skarpy czołowej zbiornika

-Wykonanie umocnienia skarpy czołowej odwodnej zbiornika materacami gabionowymi ułożonymi na folii

-Wykonanie umocnienia poszuru zastawki materacami gabionowymi na geowłókninie

-Montaż na zastawce zasuwy typu ZZD wraz napędem ręcznym

-Montaż barierek i malowanie elementów stalowych zastawki

e) Wykaz istniejących obiektów budowlanych;
Planowany do przebudowy zbiornik z budowlą piętrzącą (zastawka)
f) Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi;
W bezpośrednim sąsiedztwie inwestycji znajduje się droga powiatowa, która może stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa ludzi.
g) Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia;
W trakcie realizacji inwestycji  nie występują roboty wymienione w pkt 21a  pkt 2 ust 2b
W czasie realizacji  następujących robót mogą występować zagrożenia:

-przy robotach ziemnych
-przy rozbiórkach elementów betonowych, żelbetowych i stalowych

-przy robotach montażowych konstrukcji stalowych i zamknięć

-przy wbijaniu ścianek szczelnych

-przy współpracy ludzi i sprzętu podczas robót 
h) Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych;
Przy prowadzeniu instruktażu pracowników należy zwrócić uwagę m.in. na następujące aspekty: 

 przy robotach rozbiórkowych używać sprzęt ochronny (okulary, rękawice itp.), 

 zachowania szczególnej ostrożności przy współpracy sprzętu zmechanizowanego z ludźmi (np. nie przebywania ludzi pod wysięgiem koparki lub dźwigu, zwracanie uwagi przez robotników na kierunek przemieszczania się maszyn, sprawdzanie zawiesi urządzeń dźwigowych, sprawdzenie uchwytów prefabrykatów), 

 zachowanie szczególnej ostrożności przy robotach kafarowych, w szczególności podczas montażu (nanizania) kolejnych brusów na wykonaną ściankę szczelną. Przy podnoszeniu brusów i przemieszczaniu robotnicy nie mogą przebywać w zasięgu sprzętu powiększonego o długość brusa + 2 m, 

 Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, składowisk wyrobów i materiałów lub maszyn i urządzeń budowlanych bezpośrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w odległości liczonej w poziomie od skrajnych przewodów, mniejszej niż: 

a) 3m- dla linii o napięciu znamionowym nie przekraczającym 1kV; 

b) 5 m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 1kV, lecz nie przekraczającym 15kV; 

c) 10m – da linii o napięciu znamionowym powyżej 15kV, lecz nie przekraczającym 30kV; 

d) 15m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 30kV, lecz nie przekraczającym 110kV; 

e) dla linii o napięciu znamionowym powyżej 110kV. 

 Urządzenia i instalacje elektroenergetyczne używane do prowadzenia  robót
- sprawne technicznie tj.pozbawiane czynników stwarzających zagrożenie; 

- skutecznie zabezpieczone przed  przypadkowym uruchomieniem; 

- oznakowane. 

 załoga Wykonawcy powinna być przeszkolona zgodnie z obowiązującymi przepisami bhp. 

i) Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.

Na obszarze robót nie występują szczególne zagrożenia, które wymagałyby stałego monitorowania procesu budowlanego oraz utrzymywania dróg ewakuacji itp. Obszar robót jest terenem otwartym, w sposób znikomy narażonym na pożar. 

W przypadku natrafienia w czasie robót na niewybuch (niewypał) należy: 

 przerwać roboty, 

 niezwłocznie powiadomić najbliższy posterunek policji, 

 zabezpieczyć teren przed wstępem osób przez oznaczenie terenu taśmą ostrzegawczą, umieszczenie informacji o niewybuchu oraz nadzór nad terenem budowy do czasu przyjazdu policji lub odpowiednich służb. 

1

